GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Año LXXIX	Lunes, 15 de marzo de 2004	Número 35

SUMARIO

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife .................................................................................................. Ministerio de Hacienda .................................................................................................................................................... Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ........................................................................................................................

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consejería de Empleo y Asuntos Sociales ......................................................................................................................

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Cabildo Insular de Tenerife .............................................................................................................................................. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ........................................................................................................................ Ayuntamiento de Arona .................................................................................................................................................... Ayuntamiento de La Guancha .......................................................................................................................................... Ayuntamiento de El Rosario ............................................................................................................................................ Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ................................................................................................................ Ayuntamiento de Los Silos .............................................................................................................................................. Ayuntamiento de Tegueste................................................................................................................................................ Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta .......................................................................................................................... Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife ....................................................................................................................

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ............................................................................................ Juzgado de lo Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ............................................................................................ Juzgado de lo Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ............................................................................................ Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.......................................................................................... Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Santa Cruz de Tenerife .............................................................................. Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granadilla de Abona .................................................................................. Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Icod de los Vinos ........................................................................................ Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Puerto de la Cruz ........................................................................................ Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Puerto de la Cruz ........................................................................................
Página 3570
Página 3582
Página 3619

Página 3621

Página 3627
Página 3629
Página 3639
Página 3643
Página 3645
Página 3645
Página 3691
Página 3691
Página 3692
Página 3693

Página 3694
Página 3701
Página 3709
Página 3710
Página 3711
Página 3712
Página 3713
Página 3713
Página 3714

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica mediante oficio

Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife

Depósito Legal TF-1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica

Servicio de Publicaciones e Información Edificio de Usos Múltiples II, planta baja Avda. José Manuel Guimerá, 8
Tfno.: (922) 47.69.63. Fax: (922) 47.65.98
38071 Santa Cruz de Tenerife

Imprime: Imprenta Bonnet, S.L. C/ San Francisco, 47
Tfno.: (922) 28.26.10. Fax: (922) 28.20.44
Correo electrónico: bop@idecnet.com
38002 Santa Cruz de Tenerife

TARIFAS Inserción: 0,7 euros/mm de altura
Suscripción anual: 60,10 euros más gastos de franqueo

Tercera.- Durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento se deberá proceder por cada usuario a la adaptación de sus ins- talaciones a lo especificado en el presente Regla- mento en lo referente a la ubicación de los equipos de control y medida y a la disposición de un conta- dor por cada vivienda o local. Esta disposición esta- rá condicionada a la viabilidad técnica de la ejecu- ción de la reforma necesaria.

Cuarta.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, todo abonado podrá solicitar del presta- dor del servicio, sin cargo alguno, la mano de obra de fontanería necesaria para efectuar las modificaciones establecidas en el apartado a) del artículo 26, corrien- do el resto de gastos por cuenta del solicitante.

El prestador del servicio podrá no atender dicha so- licitud en base a las prioridades técnicas, económi- cas y sociales del servicio.

Quinta.- En el caso de viviendas antiguas cuya le- galización se haya realizado ante el órgano com- petente de la administración, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, no será exigible, para la tramitación de la acometida, la Me- moria Técnica fijada en el artículo 20. Tramitación de solicitudes como documento a aportar, siendo uni- camente necesario aportar el resto de los documen- tos requeridos.

Capítulo XVII. Disposiciones finales.

Primera.- El presente Reglamento, una vez apro- bado definitivamente, empezará a regir a partir de la fecha de su publicación íntegra de su texto en el Bo- letín Oficial de la Provincia.

Segunda.- Para todo lo no previsto en este Regla- mento, serán de aplicación los preceptos de la legis- lación de Régimen Local y sus Reglamentos, así co- mo el Reglamento de Verificaciones y Regularidad en el Suministro, de 12 de marzo de 1954, las Nor- mas Básicas para Instalaciones Interiores de Sumi- nistro de Agua, Estudio sobre las Normas Técnicas de las Instalaciones Internas de Agua en Edificios y demás Normas vigentes de aplicación.

Tercera.- Todas las cuestiones litigiosas de índole civil, penal o administrativa derivadas del Servicio de Abastecimiento que se susciten entre los abona- dos o usuarios y el Prestador del Servicio, se some- terán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, con ex- clusión de cualquier otro fuero.
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SANEA- MIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

Fines.

El desarrollo del presente Reglamento se concre- tará en la consecución de los siguientes fines:

1º) Regular las condiciones de prestación del ser- vicio público de suministro de aguas en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.

2º) Garantizar los legítimos intereses y la seguri- dad de los consumidores y del prestador del servicio.

3º) Regular los derechos y obligaciones del abo- nado y del prestador del servicio.

4º) Fijar todos los tipos de contratos posibles para la prestación del servicio en función de su finalidad y duración.

5º) Determinar las consecuencias del incumpli- miento de los preceptos que contiene y las causas y condiciones de suspensión del suministro y extinción de los contratos.

6º) Definir los requisitos mínimos a la que debe- rán sujetarse todos los contratos que se celebren en- tre el Prestador del Servicio y los abonados.

Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 1.- Objeto.
El objeto del presente Reglamento es regular la prestación del Servicio de Alcantarillado, Depura- ción y Vertidos de Aguas Residuales, en el ámbito del término municipal de San Cristóbal de La Lagu- na, estableciendo las relaciones entre la entidad pres- tadora del servicio y los abonados del mismo y defi- niendo las obligaciones y derechos de ambas partes.

Artículo 2.- Forma de gestión y titularidad del ser- vicio.

1.- El Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos de Aguas Residuales es de titularidad mu- nicipal, sin perjuicio de la forma de gestión que se apruebe por el Ayuntamiento.

2.- El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Lagu- na, presta el Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos de Aguas Residuales mediante Empresa Mixta.

Artículo 3.- Ámbito de la aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación al Ser- vicio Público de Alcantarillado, Depuración y Verti-

dos de Aguas Residuales que se desarrolle en cual- quier ámbito del termino municipal de San Cristóbal de La Laguna.

Capítulo II. Derechos y obligaciones del abonado y del prestador del servicio.

Artículo 4.- Abonado o usuario.

Al tratarse de un servicio de recepción obligatoria, tendrá la consideración de abonado o usuario, a los efectos del presente Reglamento.

1.- El titular, o su representante legal, del derecho de uso de la finca: vivienda, local o industria, que tenga contratado el suministro de agua y está además en disposición de acoplarse a la red pública de al- cantarillado.

2.- Así mismo, tendrá la consideración de abona- do o usuario, toda persona, empresa o entidad que disfrutando de un servicio de abastecimiento de agua propio, esté, no obstante, obligada a conectar sus ins- talaciones de vertido de aguas residuales a la red pú- blica de alcantarillado, debiendo, en consecuencia formalizar con el prestador del servicio el corres- pondiente contrato.

Artículo 5.- Derechos del abonado.

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse para el abo- nado, éste con carácter general tendrán los siguien- tes derechos:

a) A que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos y cuantías vigentes en cada momento.

b) A que las tarifas por la utilización del alcanta- rillado, depuración y vertidos, se aplique de acuerdo con el volumen de agua facturada por abastecimien- to, o en su caso, con el volumen aforado, cuando el abonado no disfrute del Servicio de Abastecimiento de Agua y según la carga contaminante del vertido.

c) A que se le formule la factura de los servicios que reciba, con una periodicidad máxima de dos me- ses.

d) A que, en los casos contemplados en el aparta- do 2 del artículo 4, se formalice, por escrito, un con- trato, en el que se estipulen las condiciones básicas del servicio, fijadas en el presente Reglamento. Las condiciones generales del contrato del Servicio de Abastecimiento de Agua serán aplicables al Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos, sin perjui- cio del cumplimiento de las condiciones particulares que, para este último, se contemplan en el presente Reglamento.

e) Los abonados podrán elegir libremente el insta- lador que ejecute las instalaciones interiores, así co-
mo el proveedor de los materiales, que deberá ajus- tarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles.

f) A formular reclamaciones contra la actuación del prestador del servicio o sus empleados, mediante los procedimientos establecidos en el presente Regla- mento. Cuando la reclamación se refiera al cumpli- miento de las condiciones de los vertidos, el recla- mante deberá acreditar su condición de titular del contrato del Servicio de Abastecimiento de Agua o de saneamiento, en su caso, o de representante legal del mismo.

g) A consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio en relación con el saneamiento, pudiendo solicitar presupuestos previos de instalaciones referentes a la contratación. El prestador del servicio deberá informar todas las consultas formuladas correctamente, contestando por escrito las presentadas de tal manera, en el plazo má- ximo de un mes. Igualmente, tendrá derecho si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la normativa vigente que es de aplicación, así como a que se le facilite, por parte del prestador del servi- cio, para su lectura, en la sede de la entidad, un ejem- plar del presente Reglamento. No obstante lo ante- rior, tanto el prestador del servicio como el Ayuntamiento, pondrán a disposición de los abona- dos el modelo de Reglamento para así dar máxima información y publicidad del mismo.

h) A visitar, en armonía y concordancia con las exi- gencias de la explotación, las instalaciones de trata- miento y depuración de las aguas residuales.

i) Asimismo, y en el caso de que la suspensión del vertido efectuada por su prestador resultase impro- cedente, el abonado podrá exigir la debida indemni- zación, sin perjuicio de poder entablar las acciones civiles y criminales que considere oportuna en sal- vaguarda de sus intereses.

Artículo 6.- Obligaciones del abonado.

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, esos tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:

a) En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo abonado, vendrá obligado al pago al prestador del servicio de los cargos que se le formulen con arre- glo a las tarifas incluidas en la Ordenanza Fiscal co- rrespondiente, aprobada en cada momento por el Ple- no del Ayuntamiento.

b) Todo usuario del servicio estará obligado a con- servar y mantener en perfecto estado las obras e ins- talaciones sanitarias interiores del edificio.

c) Todo usuario del servicio estará obligado a fa- cilitar el acceso a los edificios, locales e instalacio- nes, a los empleados del prestador del servicio que así lo acredite, en las horas hábiles o de normal re- lación con el exterior, para poder efectuar las ins- pecciones, comprobaciones o tomas de muestras de vertido.

d) Los abonados no podrán, bajo ningún concep- to, ceder gratuita o remuneradamente su acometida de vertido a terceros, ya sea con carácter permanen- te o temporal, siendo responsable de toda defrauda- ción que se produzca en los vertidos, bien por sí o por cualquier otra persona que de el dependa.

e) Los abonados deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento del prestador del servicio cualquier avería o perturbación produ- cida o que, a su juicio se pudiera producir en la red general. Así como aquellas alteraciones sustanciales en la composición de los vertidos.

f) Los abonados están obligados a utilizar la aco- metida de vertidos, en la forma y para los usos con- tratados, así como a solicitar la autorización perti- nente para cualquier modificación en sus instalaciones, que implique un aumento de los caudales de vertido, o modificación en el número de acoplamiento.

g) El abonado comprendido en el apartado 2 de ar- tículo 4, que desee causar baja en el Servicio, estará obligado a comunicar por escrito, con una antelación de quince días, al prestador del servicio, dicha baja, indicando en todo caso, las causas determinantes de la solicitud de baja y la fecha en que deba cesar el servicio, que en ningún caso podrá producirse sin la conformidad expresa del prestador del servicio. Pa- ra los abonados comprendidos en el apartado 1 del artículo 4, la baja en el Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos se producirá de forma simul- tánea al causar baja en el Servicio de Abastecimien- to de Agua.

h) Los abonados del Servicio de Abastecimiento de Agua, de edificios, locales o instalaciones, cuya fachada, esté situada en vías públicas, dotadas de al- cantarillado, están obligados a verter sus aguas resi- duales, a través de la correspondiente acometida de vertido.

i) Los abonados de edificios, locales o industria, cuya fachada esté situada en vías sin dotación de al- cantarillado, pero cuya distancia a la red de alcanta- rillado sea inferior a cien (100) metros, estarán obli- gados a conducir las aguas residuales hasta el alcantarillado existente mediante la extensión o pro- longación de éste.

j) Los abonados del Servicio Municipal de Abas- tecimiento de agua, de edificaciones situadas en lu- gares que carezcan de alcantarillado, están obligados a depurar sus aguas residuales mediante el sistema
de fosa séptica filtrantes, construidas con las debidas garantías de acción física, química y biológica. Di- cha instalación deberá ser expresamente autorizadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con carácter previo al otorgamiento de la licencia de construcción del inmueble, siempre que el volumen máximo de vertido no exceda de los
250 metros cúbicos anuales, si el volumen de los ver- tidos supera los 250 metros cúbicos anuales, las ins- talaciones de depuración necesitan la previa autori- zación del Consejo Insular de Aguas.

Artículo 7.- Prestador del servicio.

A los efectos de este Reglamento se considerará prestador del servicio o entidad suministradora aque- lla persona física o jurídica, pública o privada, que preste el Servicio Municipal de Alcantarillado, De- puración y Vertidos de Aguas Residuales en el tér- mino municipal de San Cristóbal de La Laguna.

Artículo 8.- Derechos del prestador del servicio. Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con
situaciones especificas puedan derivarse para el pres-
tador del servicio, éste con carácter general, tendrá
los siguientes derechos:

a) Al prestador del servicio, sin prejuicio de las competencias que la legislación vigente confiere a los distintos Órganos de la Administración, le asiste el derecho a inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en este Reglamento, las instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales que, por cualquier causa se encuentren o puedan encontrarse en servicio o uso.

b) Al prestador del servicio le asiste el derecho a percibir en sus oficinas o lugares destinados al efec- to, el importe de las facturaciones o cargos que, re- glamentariamente, formule al abonado.

c) Al prestador del servicio le asiste el derecho a percibir el importe de una tarifa por prestación del servicio que cubra en su conjunto, el coste real o pre- visible del mismo, en los términos establecidos en la legislación vigente, según la Ordenanza Fiscal co- rrespondiente, aprobada por el Ayuntamiento.

d) Al prestador del servicio le asiste el derecho de exigir tratamientos previos para aquellos vertidos do- mésticos o industriales que no se encuentran dentro de los parámetros permitidos en el presente Regla- mento u Ordenanza Reguladora del Servicio.

Artículo 9.- Obligaciones del prestador del servi- cio.

El prestador del servicio, con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regula-

ción especial en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones para ella, tendrá las siguien- tes obligaciones:

a) El prestador del servicio, viene obligado a pro- yectar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias para recoger, conducir y en su caso, de- purar las aguas residuales en forma que permita su vertido, con arreglo a las condiciones que se prevén en este Reglamento y en otras disposiciones vigen- tes, con los recursos y medios disponibles y con los que en el futuro se arbitren.

b) El prestador del servicio está obligado a mante- ner y conservar a su cargo, las redes de alcantarilla- do e instalaciones necesarias para el saneamiento, así como las acometidas dentro de las vías públicas, des- de el momento en que las mismas sean entregadas al uso general.

c) El prestador del servicio, viene obligado a con- trolar las características y composición de las aguas residuales que se viertan en la red de alcantarillado, con objeto de hacer cumplir las condiciones y pres- cripciones técnicas establecidas por la normativa vi- gente.

d) El prestador del servicio, viene obligado a con- trolar el buen funcionamiento de las plantas depura- doras, con objeto de que las aguas residuales manten- gan sus parámetros dentro de los márgenes establecidos por la normativa vigente.

e) Dentro del del término municipal de San Cris- tóbal de La Laguna donde exista red de alcantarilla- do, el prestador del servicio está obligado a conce- der la acometida de aguas residuales a todo peticionario del mismo, en los términos definidos en el presente Reglamento y en las condiciones técnicas y econó- micas recogidas en las normas reglamentarias vi- gentes.

f) Cuando los propietarios de edificios, locales o instalaciones que, según lo establecido en los apar- tados h) e i) del artículo 6 del presente Reglamento, están obligados a verter sus aguas residuales a la red de alcantarillado, no cumplan voluntariamente con dicha obligación el prestador del servicio los reque- rirá expresamente para que en el plazo máximo de
15 días hábiles procedan a la solicitud de la corres- pondiente acometida. Si los propietarios requeridos no presentan la solicitud en el plazo fijado o no efec- túan la conexión en el plazo que, al efecto, se les ha- ya concedido, el prestador del servicio procederá a ejecutar la conexión, siendo a cargo del propietario afectado los gastos que se hubiesen producido, sin perjuicio de las sanciones que procedan. En los ca- sos en que, previo informe de los servicios sociales del Ayuntamiento, quede demostrada la imposibili- dad económica por parte del abonado de asumir los costes de enganche a la red de alcantarillado, el abo- nado podrá solicitar ayudas económicas al Ayunta-
miento que cubran parte o la totalidad, según los ca- sos, de estos costes.

g) El prestador del servicio está obligado a mante- ner un servicio permanente de recepción de avisos, al que los abonados puedan dirigirse, a cualquier ho- ra del día, para comunicar averías o recibir informa- ción en caso de emergencia.

h) El prestador del servicio estará obligado a con- testar las reclamaciones que se formulen por escrito por los abonados o beneficiarios del servicio, en pla- zo no superior a treinta días hábiles.

i) El prestador del servicio estará obligado a apli- car los distintos tipos de saneamiento que tenga es- tablecido, las tarifas que, en cada momento, tenga aprobados por la autoridad competente y efectuar la facturación tomando como base las lecturas periódi- cas de los contadores, o en su caso los aforos practi- cados, cuando el abonado no tenga instalado equipo de medida para el abastecimiento de agua.

j) El prestador del servicio estará obligado a man- tener a su costa los Seguros de Responsabilidad Ci- vil necesarios.

k) El Servicio de Alcantarillado, Depuración y Ver- tidos de las Aguas Residuales, tiene el carácter de permanente. Cualquier anomalía tanto en las redes de saneamiento, como en los procesos de depuración serán subsanadas con carácter inmediato por el pres- tador del servicio.

Capítulo III. Definición de las instalaciones del ser- vicio.

Artículo 10.- Glosario de términos.

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Aguas residuales domésticas: las aguas residua- les generadas exclusivamente por el metabolismo hu- mano y las actividades domésticas.

b) Aguas residuales industriales: todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para cual- quier actividad comercial o industrial que no sean exclusivamente aguas residuales domésticas, ni aguas de escorrentía pluvial.

c) Red de alcantarillado, el conjunto de conductos o instalaciones que discurren por el subsuelo de la población y sirven para la evacuación de las aguas residuales y pluviales.

d) Acometida domiciliaria, aquel conducto subte- rráneo instalado bajo la vía pública que sirve para transportar las aguas residuales desde un edificio o finca a la red de alcantarillado.

e) Tratamiento previo al vertido: operaciones de depuración, procesos unitarios o encadenados, de cualquier tipo, que sean utilizados para reducir o neu- tralizar la carga contaminante de forma parcial en ca- lidad o cantidad de la misma.

f) Estación de depuración, la instalación en que se someten las aguas residuales a un tratamiento de de- puración física y biológica tal, que permita su pos- terior vertido o reutilización para los fines autoriza- dos.

g) Ente Gestor de la depuradora: cualquier entidad de carácter público, privado o mixto, que tenga en- comendada por el Ayuntamiento, por el Prestador del Servicio o el Consejo Insular de Aguas, la responsa- bilidad de depurar las aguas residuales del Ayunta- miento. En caso de no existir un Ente Gestor de la depuradora se sobreentiende que se refiere al Pres- tador del Servicio.

h) Tarifa de alcantarillado: la tarifa de alcantarilla- do responde a los costes de operación y manteni- miento de la red de alcantarillado.

i) Tarifa de depuración: la tarifa de depuración res- ponde a los costes de operación y mantenimiento de las estaciones depuradoras y del emisario o emisa- rios en caso de existir éstos.

Artículo 11.- Construcción y prolongación de las alcantarillas públicas.

1.- Las obras de construcción de las alcantarillas públicas podrán realizarse por:

a) Por el Ayuntamiento, como obra municipal or- dinaria, con sujeción a los proyectos técnicos apro- bados y normas legales vigentes.

b) Por actuaciones urbanísticas con licencia muni- cipal, en ejecución del planeamiento vigente en ca- da caso.

c) Por el propio prestador del servicio a petición de uno o varios propietarios, como prolongación de la red existente y a cargo íntegramente de éstos.

2.- Concluidas las obras de construcción o de pro- longación de las alcantarillas públicas, mediante cual- quiera de las formas previstas en el número anterior y una vez se haya formalizado la recepción de las mismas, para lo cual será necesario que se haya rea- lizado por el prestador del servicio y con cargo al promotor de las obras la inspección de las redes con cámara de televisión, se procederá mediante infor- me favorable del prestador del servicio, a la firma del acta de entrega de las instalaciones al uso público.

3.- Las alcantarillas públicas y sus prolongaciones, se construirán y emplazaran sobre terrenos de domi- nio público, salvo que, por causas justificadas y a pe-
tición de parte, hayan de instalarse en terrenos de pro- piedad del solicitante, en cuyo supuesto, este debe- rá constituir a disposición del Ayuntamiento, me- diante escritura de servidumbre y de derechos de paso, una servidumbre que permita poner a su disposición del prestador del servicio una superficie delimitada por una franja de dos metros de ancho a lo largo del recorrido de la red.

Artículo 12.- Conservación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento.

La conservación y mantenimiento de las instala- ciones de saneamiento, tanto de las redes de alcan- tarillado público, como de las plantas de depuración de aguas residuales, estarán a cargo del prestador del servicio, desde el momento en que las mismas sean entregadas al uso general.

Artículo 13.- Modificación de los trazados.

La Administración competente, al variar la dispo- sición de las vías públicas o efectuar obras de pavi- mentación en las mismas, podrá modificar el traza- do, punto de conexión al alcantarillado, disposición, etc., de las acometidas, conservando siempre las mis- mas condiciones de evacuación del edificio. Dichas obras serán a cargo del promotor de la actuación, pe- ro el propietario no podrá reclamar indemnización alguna.

Artículo 14.- Protección contra aguas en el subsue- lo.

Será siempre responsabilidad de la propiedad to- mar todas las medidas necesarias para evitar posibles afecciones por humedades o filtraciones en sótanos, garajes, o cualquier otra edificación u obra situada por debajo de la rasante de la vía pública y que pue- da estar causada por aguas procedentes de fugas de redes, elevaciones del nivel freático, etc.

Será también responsabilidad del propietario to- mar las medidas de protección necesarias para evi- tar que las aguas pluviales procedentes de la vía pú- blica puedan acceder a los sótanos o garajes por los accesos o puntos de ventilación de los mismos.

Artículo 15.- Utilización del alcantarillado.

1.- La utilización del servicio de alcantarillado es obligatoria para todo abonado del Servicio de Abas- tecimiento de Agua que, además, esté en condicio- nes de acoplarse a la alcantarilla pública y, a su vez, es un derecho de toda persona física o jurídica, o em- presa, que sin precisar el suministro de agua, reúna las condiciones previstas en este Reglamento y se obligue al cumplimiento de los preceptos del mismo.

2.- En las zonas sin infraestructura de saneamien- to, o cuando ésta sea insuficiente, podrán autorizarse provisionalmente los vertidos en pozos negros, fosas

sépticas, cubetas o filtros, siempre que su ejecución sea admitida técnicamente por el prestador del servi- cio, previa autorización del Ayuntamiento u organis- mo competente. En cuanto dichas zonas sean provis- tas de ramales de alcantarillado suficiente, será obligatoria la acometida a las mismas, en las condiciones gene- rales previstas en el presente Reglamento. El mante- nimiento y explotación, con las medidas de seguri- dad correspondientes, de estas instalaciones será responsabilidad del abonado.

3.- La autorización del vertido, conexión al alcan- tarillado y utilización de éste, se solicitará al presta- dor del servicio, en los impresos facilitados por éste consignándose los datos exigidos por este Regla- mento según la clase de vertidos. La autorización del vertido y conexión a la red de alcantarillado es un trámite independiente de la prestación del servicio.

Capítulo IV. Definición de las instalaciones inte- riores.

Artículo 16.- Instalaciones interiores de vertido de aguas residuales.

Se entenderá por instalación interior de vertido de aguas residuales, el conjunto de tuberías y sus ele- mentos de control, maniobra y seguridad, con capa- cidad de recoger y conducir las aguas residuales has- ta la arqueta de registro de arranque de la acometida domiciliaria a la red de alcantarillado. Esta arqueta, situada en la fachada del inmueble o de la valla, mu- ro o lindero delimitador de la propiedad, es el lími- te entre las instalaciones interiores y la red pública de alcantarillado.

Artículo 17.- Condiciones generales.

Sin exclusión de la instalación de tratamiento pre- vio al vertido que deban realizarse de acuerdo con el artículo 47, la instalación de desagüe interior hasta la arqueta de registro, deberá llevarse a cabo por el propietario quién vendrá obligado a ajustarse a lo dis- puesto en la normativa vigente en materia de edifi- cación.

Los colectores colgados interiores deberán resistir las presiones a que puedan estar sometidos en caso de obturación del alcantarillado. De una manera es- pecial se asegurará la ventilación aérea y el aisla- miento sifónico de los bajantes.

Será siempre responsabilidad del propietario la in- clusión de todas las medidas de precaución que sean necesarias para evitar que puedan penetrar en la fin- ca o edificio aguas procedentes de la red de alcanta- rillado.

Las aguas residuales generadas o captadas en plan- tas de edificios que se encuentran a una cota inferior a la de la rasante de la vía en la que se realice la aco- metida, deberán ser conducidas a un depósito inter-
medio para su posterior elevación al registro de aco- metida.

El depósito recolector deberá ajustarse a las si- guientes características:

a) Se situará a una distancia conveniente del alji- be de abastecimiento mínima de 5 m.

b) La capacidad del depósito deberá prever cual- quier contingencia de avería; por lo cual su capaci- dad deberá ser, como mínimo, la correspondiente al almacenamiento de 48 horas.

c) El depósito deberá ser totalmente estanco con objeto de evitar la infiltración hacia el exterior del agua residual y hacia el interior de cualquier sustan- cia ajena al vertido.

d) El depósito deberá contar con un conducto de ventilación que sobresalga 2 m por encima del últi- mo plano accesible de edificio. El diámetro mínimo será de 150 mm y deberá dotarse de sombrerete.

La impulsión de las aguas residuales del depósito recolector hasta la arqueta de registro deberá reali- zarse por el propietario de la finca o edificio; y cum- plirá con los siguientes requisitos:

a) Se recomienda instalar más de una electrobom- ba y habrá, como mínimo, una electrobomba de re- serva.

b) La tubería de descarga de las mismas deberá ha- cerlo a una cota superior a la rasante de salida del re- gistro de acometida.

c) El cuadro eléctrico permitirá un funcionamien- to automático y alternativo de las bombas, dispo- niendo de cuentahoras para cada una de ellas. Igual- mente, deberá disponer de un sistema óptico de alarma para señalización de averías.

d) Si el edificio cuenta con una fuente secundaria de alimentación eléctrica, el sistema de bombeo de- berá estar conectado con la misma.

e) El bombeo se realizará con una frecuencia tal que las aguas residuales del depósito no entren en procesos anaerobios con el consiguiente desprendi- miento de gases malolientes. A título orientativo se recomienda no superar las 3 horas de estancamiento de las aguas residuales.

Artículo 18.- Limpieza, conservación, reparación e inspección de las instalaciones interiores de verti- dos.

1.- La limpieza, conservación y reparación de los desagües particulares, con las medidas de seguridad pertinentes, corresponde a sus propietarios y, en to- do caso, se llevará a cabo por cuenta de los mismos.

2.- Sin prejuicio de las facultades inspectoras que correspondan a otros organismos, el prestador del servicio podrá inspeccionar las instalaciones inte- riores de desagüe de sus abonados, con el fin de vi- gilar su funcionamiento de controlar los vertidos a la red de alcantarillado.

3.- Cuando en el ejercicio de dichas facultades, el prestador del servicio observe o compruebe cualquier anomalía o deficiencia en las instalaciones interio- res de desagüe que exijan la ejecución de obras pa- ra su subsanación, requerirá al propietario para que las lleve a cabo, a su costa, dentro del plazo que, al efecto, se le conceda en función de la gravedad de las anomalías o deficiencias observadas. Si transcu- rrido dicho plazo, no hubiese efectuado, la subsana- ción de las anomalías o deficiencias observadas, se procederá a la interrupción del Servicio de Abaste- cimiento de Agua, siguiendo el procedimiento seña- lado en el Reglamento de dicho servicio, hasta tan- to se proceda a la subsanación de las anomalías. Si el abonado del Servicio de Saneamiento no lo fuese, a su vez, del servicio de Abastecimiento de Agua, se procederá a la rescisión del contrato de alcantarilla- do dando cuenta de tal determinación al Organismo competente.

Artículo 19.- Modificación de las instalaciones in- teriores.

Los usuarios del servicio, estarán obligados a co- municar al prestador del servicio, cualquier modifi- cación que realicen en la disposición o características de sus instalaciones interiores.

Capítulo V. Acometidas y derechos de acople. Artículo 20.- Acometida.
Se entiende por acometida la conducción que en- laza la instalación interior de la finca, desde la ar- queta de registro, con la red de alcantarillado. Esta arqueta, situada en la fachada del inmueble o de la valla, muro o lindero delimitador de la propiedad, es el límite entre las instalaciones interiores y la red pú- blica de alcantarillado.

En cuanto a los requisitos de las acometidas se es- tará a lo que establezca el Pliego de Condiciones Téc- nicas del Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos de Aguas Residuales.

No obstante, la determinación de sus elementos, componentes, tipo, calidad de los materiales y for- ma de ejecución serán fijadas por el prestador del ser- vicio, a través del citado Pliego de Condiciones.

Artículo 21.- Concesión de las acometidas.

La concesión del derecho de construcción de los ramales de acometidas desde las fachadas de los edi-
ficios hasta su conexión con la alcantarilla pública, será competencia del prestador del servicio, siempre que el solicitante, con carácter previo a la ejecución de las obras, cuente con la autorización o permiso municipal, o del Cabildo o Comunidad Autónoma, según proceda en razón del dominio de las vías pú- blicas afectadas por las obras, siendo a cargo del so- licitante el abono de los precios públicos, fianzas o tributos de toda clase que pueden devengar con oca- sión de las obras e instalaciones.
Artículo 22.- Condiciones para la concesión. Serán condiciones previas para la concesión del de-
recho de la construcción y uso de la acometida:

a) Que el efluente previsto reúna las condiciones físico-químicas que se especifican los anexos I y II de este Reglamento.

b) Que la alcantarilla sea pública y esté en servi- cio.

c) Que la instalación de desagüe del edificio o ins- talación se ajuste a lo previsto en el artículo 17.

El prestador del servicio no estará obligado en nin- gún caso a acceder a la solicitud de acometidas con cota de vertidos a una profundidad que supere la del colector. En caso de que un vertido haya de hacerse a inferior cota del colector, el solicitante deberá rea- lizar y sufragar los costes de la instalación, mante- nimiento y explotación de un sistema de elevación de aguas residuales.

Artículo 23.- Características y extensión de las aco- metidas.

Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de eje- cución serán determinadas en el pliego de condicio- nes técnicas aprobado por la entidad suministrado- ra, y en base al uso del inmueble a abastecer y consumos previsibles.

El punto de conexión a la red de alcantarillado se- rá fijado por el prestador del servicio.

Artículo 24.- Objeto de la concesión.

Las acometidas a la red de alcantarillado se harán, de ordinario, para cada inmueble que constituya una unidad independiente de edificación con acceso di- recto a la vía pública. A tales efectos, se considera unidad independiente de edificación el conjunto de viviendas y/o locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios co- merciales e industriales que pertenezcan a una úni- ca persona física o jurídica, y en las que se desarro- lle una única actividad industrial o comercial.

Artículo 25.- Tramitación de solicitudes.

1.- Por tratarse de un servicio de recepción obli- gatoria, se establece la presunción de que toda per- sona física o jurídica que solicite la prestación del Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos de Aguas, está en el propio acto, solicitando la presta- ción del Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos de Aguas Residuales, siempre que el in- mueble para el que se solicita el suministro de agua, esté en condiciones de acoplarse a la red de alcanta- rillado según lo establecido en el presente Regla- mento. En consecuencia, el prestador del servicio, al tiempo que indica al solicitante las condiciones téc- nico-económicas que ha de cumplir para acceder al suministro de agua, deberá hacer extensiva tal indi- cación a las características de la acometida a la red de alcantarillado y a las condiciones técnico-econó- micas de este servicio.

2.- No obstante, toda persona física o jurídica que, disfrutando de un servicio de abastecimiento propio, esté obligada, según las condiciones que se estable- cen en el presente Reglamento, a conectar sus insta- laciones de vertido de aguas residuales a la red pú- blica de alcantarillado, debe solicitar la prestación del Servicio, a cuyo fin deberá presentar ante el Pres- tador del Servicio la correspondiente solicitud. En esta se hará constar: los apellidos, nombre o razón social del solicitante, su N.I.F. o C.I.F.; teléfono de contacto, la dirección precisa de la finca que ha de acoplarse, el consumo medio y uso del agua de abas- tecimiento y demás circunstancias que sean necesa- rias para la correcta definición de las medidas de la acometida y las características de los vertidos. En la solicitud se hará constar igualmente la dirección a que deba enviarse las notificaciones o comunicacio- nes, cuando dicha dirección sea distinta a la de la fin- ca objeto de la acometida.

Podrán solicitar y, en su caso contratar, la acome- tida de vertido de aguas residuales, el propietario, arrendatario o titular, bajo cualquier titulo legítimo, del derecho de la finca, local o inmueble, o por quien lo represente. En caso de comunidades de propieta- rios, el presidente o representante de la Comunidad debidamente legitimado.

Todos los datos y circunstancias que se hagan cons- tar en la solicitud, se harán bajo la exclusiva respon- sabilidad del solicitante y servirán de base para re- gular las condiciones de vertido.

3.- Asimismo estarán obligados a solicitar el aco- ple a la red de alcantarillado, en el plazo de un año a partir de la fecha de terminación de las obras, todos los abonados del Servicio de Abastecimiento de Agua que resulten afectados, en las condiciones que se es- tablecen el presente Reglamento, por las de prolon- gación de la alcantarilla pública.
La solicitud, formulada en el impreso facilitado al efecto por el Prestador del Servicio, deberá contener además de los datos de identificación del solicitante y de la finca para la que se solicita el acople, la re- ferencia al número y fecha de la póliza de abono al Servicio de Abastecimiento de Agua.

Artículo 26.- Ejecución de las acometidas.

1.- La construcción de los ramales de acometidas se ejecutará por el personal del prestador del servi- cio, por el contratista que ésta designe o por el pro- pietario del inmueble, previa autorización de aqué- lla, reservándose en todo caso el derecho de supervisión e inspección de la obra.

2.- Las acometidas de saneamiento se conectarán a la red de Alcantarillado en el punto que el presta- dor del servicio considere más adecuado y deberá asegurar, en su diseño y construcción la estanquei- dad de los mismas, en especial en su entronque con la red de Alcantarillado. El prestador del servicio po- drá exigir la instalación de arquetas necesarias, ya sea en el arranque de la acometida como en su en- tronque a la red, así como para el control y aforo de caudales. Igualmente el prestador del servicio podrá exigir la construcción de arquetas de registro de aco- metidas en el interior del edificio. Todo ello se eje- cutará de acuerdo con las especificaciones técnicas de aquélla. En todo caso, las acometidas de sanea- miento deberán proyectarse y ejecutarse para resis- tir estructuralmente y soportar las características de estabilidad de las aguas a transportar.

3.- Cuando la construcción de la acometida y/o re- forma de la alcantarilla pública se ejecute por el pres- tador del servicio o contratista de ésta, el propietario del inmueble viene obligado a constituir depósito pre- vio por el importe calculado de los gastos de cons- trucción de la acometida, o los de en su caso, repo- sición o reforma de la alcantarilla pública, cuando dichas reformas sean consecuencia de la nueva aco- metida. Si son varios los propietarios afectados los gastos se prorratearán entre ellos.

Cuando la acometida o reforma se realice por el in- teresado con autorización expresa del prestador del servicio, el importe del depósito previo se limitará a la cantidad suficiente para responder de la reposición del firme y pavimento que pueda deteriorarse durante la ejecución de la obra.

En uno y otro caso, terminadas las obras, se pro- cederá a la liquidación del depósito constituido, de- volviendo al propietario el importe que exceda de los gastos de liquidación de la obra o el que no resulte afectado al cumplimiento de la garantía de reposi- ción del firme y pavimento.

Artículo 27.- Propiedad, mantenimiento y conser- vación de las acometidas.

1.- Una vez construidas, las acometidas o ramales principales quedarán de propiedad del Ayuntamien- to, como instalaciones de cesión obligatoria, en la parte que ocupe terrenos de dominio público y/o pri- vado.

2.- La limpieza, conservación y mantenimiento de los ramales de acometidas, una vez recibidos, co- rresponden al prestador del servicio, con cargo a los costes de explotación del servicio, dichas instalacio- nes solamente podrán ser manipuladas por personal de ésta, no pudiendo el propietario del inmueble cam- biar o modificar el entorno de la situación de la aco- metida, sin autorización expresa del prestador del servicio.

3.- En el supuesto de que hayan de llevarse a cabo trabajos extraordinarios de limpieza, reparación o conservación del alcantarillado cuya necesidad sea atribuible al mal uso del mismo por parte del pro- pietario o usufructuario del inmueble y tal circuns- tancia pueda ser demostrada, los costes que tales ac- tuaciones impliquen, serán por cuenta del abonado o usuario.

4.- Cuando, en el área de influencia de la red de al- cantarillado público, definida en los términos pre- vistos en este Reglamento, se proceda a obras de edi- ficación sobre solares, a la demolición de edificios para construir otros nuevos o cualesquiera otras obras de reforma o ampliación que vayan a incrementar el número de viviendas o locales, el propietario o pro- motor de la obra está obligado a solicitar al presta- dor del servicio nueva acometida, para acomodar su diámetro y características a las nuevas necesidades, con sujeción a las normas aplicables a dichas insta- laciones.

Artículo 28.- Derechos de acople a la red general de alcantarillado.

Son las contraprestaciones económicas que debe- rán satisfacer los solicitantes de un nuevo acople de la instalación interior a la red de alcantarillado al pres- tador del servicio, para sufragar los gastos derivados de los trabajos técnicos y administrativos que éste haya de realizar en la inspección del acople solicita- do. Estos derechos serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc. Para los que se abonaron, aún cuando cambie el propietario o usuario de la misma.

La regulación de la percepción de los derechos de acople a la Red General de Alcantarillado se inclui- rá en el expediente de tarifas.
Capítulo VI. Condiciones y contratación del servi- cio.

Artículo 29.- Requisitos para la contratación del servicio.

Para poder contratar el servicio, el peticionario de- berá cumplir los siguientes requisitos:

1.- Si la prestación del Servicio de Alcantarillado es una consecuencia de la solicitud del suministro de agua, los requisitos para contratar ambos servicios son los que se señalan en el art. 43 del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua del término municipal de San Cristóbal de La Laguna; siempre que el inmueble para el que solicita el servicio tenga concedida previamente la autorización del vertido y conexión a la red de alcantarillado. En caso contrario el propietario del inmueble deberá dar cumplimiento a tal requisito, conforme establece el art. 25.2 del pre- sente Reglamento.

2.- Cuando se solicite el Servicio de Alcantarilla- do por abonados al Servicio de Abastecimiento del Agua que han resultado afectados por obras de nue- va construcción o prolongación de la alcantarilla pú- blica, además de la copia del D.N.I. o N.I.F., y de los datos de identificación de la finca para la que se so- licite el servicio, bastará con que el abonado facilite el número y fecha de la póliza de abono al Servicio de Abastecimiento de Agua, debiendo abonar ante- riormente los derechos de acople a la red de alcan- tarillado. En este supuesto deberá formalizarse, ba- jo el mismo número, una nueva póliza o contrato.

3.- Si la prestación del Servicio de Alcantarillado, se solicita por persona, entidad o empresa, con inde- pendencia del Servicio de Abastecimiento de Agua, se deberá acompañar a la solicitud la documentación siguiente:

a) Para la contratación del Servicio de Alcantari- llado a viviendas, locales comerciales o edificacio- nes cuyos vertidos consistan en aguas residuales do- mésticas, según lo establecido en el apartado a) del art. 10 de este Reglamento:

- Boletín de instalación o declaración de que el in- mueble para el que solicita el servicio está acoplado a la red de alcantarillado.

- Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho de disponibili- dad del inmueble para el que solicita la autorización del vertido.

- Cédula de Habitabilidad, tratándose de viviendas o Licencia de Ocupación en los demás casos.

b) Para la contratación del Servicio de Alcantari- llado a industrias o explotaciones agropecuarias cu-

yos vertidos estén considerados como industriales, según el apartado b) del art. 10 de este Reglamento:

- Certificado, expedido por técnico competente, en el que se acredite que el efluente procedente de la in- dustria o explotación no contiene elementos conta- minantes que impidan, según la normativa aplicable, su vertido directo al alcantarillado o, en caso con- trario, que dispone de los sistemas adecuados para depurar o tratar previamente las aguas de forma que su vertido al alcantarillado no dificulte o impida su posterior depuración o reutilización.

- Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o título acreditativo de la titularidad de la industria o explotación.

- Licencia de Apertura, tratándose de industrias o informe de la agencia correspondiente del Servicio de Extensión Agraria acreditativo de que se trata de una explotación agropecuaria en los términos legal- mente previstos.

Artículo 30.- Contratación del servicio.

Solamente en los casos comprendidos en el núme- ro 3 del artículo 29, es preciso formalizar un contra- to de abono al Servicio de Alcantarillado, según el siguiente trámite.

Una vez presentada la solicitud de prestación del ser- vicio, el prestador del servicio comunicará por escri- to al solicitante, en el plazo máximo de quince días las condiciones técnico-administrativas y económicas pa- ra la ejecución en su caso, de las obras de acometida del inmueble a la red de alcantarillado, concediéndo- se un plazo máximo de tres meses para llevarlas a ca- bo. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan forma- lizado el contrato, se entenderá desestimada la solicitud, sin más obligaciones para el prestador del servicio.

Ejecutadas, en su caso, las obras de acometida, abo- nados los derechos de acople y cumplidos los requi- sitos que se señalan en el artículo 29, se procederá a la formalización del contrato, según el modelo esta- blecido, firmándolo ambas partes por duplicado. La formalización del contrato exigirá la previa consti- tución de fianza en los términos previstos en este Re- glamento.

Una vez abonados los derechos y firmado el con- trato, el prestador del servicio estará obligada a la puesta en servicio de las instalaciones de vertido, en el plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de contratación.

Artículo 31.- Fianzas.

1.- Los abonados del Servicio de Alcantarillado, que lo sean, a su vez del servicio de Abastecimiento de Agua, no estarán obligados a prestar por la con-
tratación de aquel, fianza distinta a la constituida al contratar el suministro de agua.

2.- Por el contrario, los abonados que hayan de con- tratar el Servicio de Alcantarillado, Depuración y Ver- tidos con independencia del de suministro de agua, vienen obligados, previamente a la formalización del contrato, a constituir en la Caja del Prestador del Ser- vicio una fianza en efectivo como garantía del pago de los recibos de saneamiento.

3.- El importe de las fianzas del Servicio de Al- cantarillado, Depuración y Vertidos se fijará en la Or- denanza Fiscal reguladora de la Tarifa por prestación del servicio. La determinación del importe se hará en función del caudal de vertidos aforados a efectos de facturación. En general, el importe de las fianza por los servicios de saneamiento, no deberán sobrepasar el cincuenta por ciento de las fijadas para el Servi- cio de Abastecimiento, según el volumen de agua consumida.

Artículo 32.- Subrogación y cambios de titularidad en el contrato de saneamiento.

La subrogación y cambios de titularidad en el con- trato de saneamiento podrán producirse en idénticas condiciones a las que, para el contrato de suminis- tro, se regulan en el Reglamento del Servicio de Abas- tecimiento de Agua al término municipal de San Cris- tóbal de La Laguna.

Capítulo VII. Régimen económico.

Artículo 33.- Tarifas por prestación de servicios.

1.- El prestador del servicio de los Servicios de Al- cantarillado, Depuración y Vertidos podrá percibir de los abonados de los mismos, una tarifa por pres- tación de los servicios que no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio.

La cuantía de la tarifa consistirá, según disponga la correspondiente Ordenanza Fiscal, en aplicar en cada metro cúbico de agua suministrada o aforada:

a) Una tarifa por el Servicio de Alcantarillado.

b) Una tarifa por el Servicio de Depuración de Aguas
Residuales.

La Ordenanza Fiscal podrá regular igualmente la percepción de los derechos de acople por conexión a la red y la constitución de las fianzas que corres- pondan, en su caso, como garantía del cobro de los recibos de saneamiento.

2.- Las liquidaciones por la utilización de los Ser- vicios de Alcantarillado, Depuración y Vertidos de aguas residuales, se practicarán por el prestador del servicio conjuntamente con las de suministro de agua

cuando, conforme a lo dispuesto en este Reglamen- to, así corresponda.

La utilización de los referidos servicios indepen- dientemente del suministro de agua, dará asimismo lugar a las liquidaciones oportunas, mediante reci- bos, con la periodicidad estipulada en el correspon- diente contrato, que deberán contener los datos e in- formación que, para los recibos del Servicios de Abastecimiento de agua, se especifican en su Regla- mento.

Artículo 34.- Medición de los caudales de vertidos.

1.- El volumen de los vertidos, se determinará por los volúmenes de agua consumidos y facturados por el Servicio de Abastecimiento de Agua. A dicho vo- lumen se le aplicaran las tarifas aprobadas para el Servicio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos de Aguas Residuales.

2.- Cuando el usuario del servicio de alcantarillado no esté obligado a la utilización del suministro de agua, y en consecuencia, no figure como abonado del mismo, la liquidación por el servicio de alcantarilla- do se fijará en cada caso por el prestador del servicio, en función de los volúmenes de agua consumidos, pu- diéndose practicar al efecto los aforos, comprobacio- nes y verificaciones oportunas. El prestador del ser- vicio podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido en los casos en que no exista fiabilidad res- pecto a los volúmenes de agua consumidos.

Artículo 35.- Aprobación y tramitación de la orde- nanza fiscal reguladora del servicio de alcantarilla- do, depuración y vertidos de aguas residuales.

El prestador del servicio confeccionará un estudio para determinar, por separado, el coste real previsi- ble de los Servicios de Alcantarillado, Depuración y Vertidos, en el que se incluirán los gastos directos e indirectos que contribuyen a la formación del coste total de ambos servicios, incluyendo los de carácter financiero, si los hubiere, los de amortización del in- movilizado y los generales que sean de aplicación. En dicho estudio se fijarán así mismo las tarifas pa- ra financiar los servicios, cuyo rendimiento estima- do no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible de los mismos.

Aprobado el expediente por el órgano de gobierno correspondiente de la entidad prestadora del servi- cio, el mismo se elevará, mediante propuesta, al Exc- mo. Ayuntamiento, con la antelación suficiente para que, por los servicios de la Corporación, pueda re- dactarse la Ordenanza reguladora correspondiente, con sus modificaciones, conforme a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y someterla a la apro- bación provisional del Excmo. Ayuntamiento en Ple-
no, cuyo acuerdo se expondrá en el tablón de anun- cios del Ayuntamiento durante TREINTA días, co- mo mínimo y se publicará asimismo en el Boletín Oficial de la Provincia. Finalizando el plazo de ex- posición al público, la Corporación adoptará el acuer- do definitivo, previa resolución, en su caso, de las re- clamaciones que se hubieran presentado y aprobada la redacción definitiva de la Ordenanza, cuyo texto íntegro, o el de sus modificaciones, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que la Orde- nanza o sus modificaciones pueda entrar en vigor hasta que no se haya llevado a cabo dicha publica- ción.

Artículo 36.- Precios por obras o servicios especí- ficos.

1.- Los gastos por razón de las obras de construc- ción, modificación, sustitución o prolongación de al- cantarillas y las de construcción de ramales de aco- metidas a la red general y demás que, según lo establecido en este Reglamento hayan de ejecutarse por el prestador del servicio o por contratista de és- ta, por cuenta de los solicitantes deberán ser abona- dos por éstos, según el presupuesto correspondien- te, calculado con sujeción a los precios unitarios y normas aprobadas por el Ayuntamiento.

2.- El importe de las obras habrá de abonarse al prestador del servicio, una vez aceptado por el soli- citante, con carácter previo al comienzo de las mis- mas, quedando su importe a reserva de la liquidación definitiva, una vez finalicen las obras e instalacio- nes.

3.- En el supuesto de que las obras se ejecuten por contratista designado por el solicitante o directamente por éste, la dirección, vigilancia e inspección de las mismas corresponderá, en todo caso, al prestador del servicio, que fijará las condiciones y especificacio- nes técnicas que deberán observarse en su ejecución.

4.- Con independencia de los pagos o costes que el solicitante haya de soportar, según lo establecido en los puntos 2 y 3 precedente, vendrá obligado asi- mismo a constituir la fianza correspondiente y a sa- tisfacer los tributos o precios públicos que, en su ca- so pudieran devengarse.

Capítulo VIII. De los vertidos.

I. Las condiciones de los vertidos a la red de al- cantarillado.

Artículo 37.- Vertidos prohibidos.

Quedan prohibidos los vertidos al sistema de al- cantarillado de todos los compuestos y materias que aparecen listados de forma no exhaustiva en el ane- xo I.

Las aguas pluviales no podrán verterse directa- mente a la red de alcantarillado, en caso de existir red separativa para pluviales.

Las aguas residuales no podrán verterse a la red se- parativa de pluviales.

Artículo 38.- Vertidos tolerados.

Se entienden como vertidos tolerados todos los que no estén incluidos en el artículo 37.

Atendiendo a las necesidades de proteger la red de alcantarillado, el funcionamiento de las instalacio- nes de depuración y de permitir la reutilización de las aguas depuradas se establecen unos valores má- ximos instantáneos de los parámetros de contamina- ción que se incluyen en el anexo II.

Queda prohibida la dilución para conseguir nive- les de concentración que posibiliten su evacuación a la red de alcantarillado.

II. Solicitud y autorización de vertidos al alcanta- rillado.

Artículo 39.- Solicitud de vertido.

Todo usuario que utilice la red de alcantarillado cu- ya previsión de vertidos no se considere como de ca- rácter exclusivamente doméstico deberá presentar la correspondiente Solicitud de Vertido al Ayuntamiento en los casos siguiente:

a) Que tenga un consumo de agua superior a 360 m3/año, ya sea de una fuente propia o del abasteci- miento municipal.

b) Cuya actividad genere vertidos que aún, aún no superando el límite anual fijado en el presente Re- glamento, debido a su carga contaminante puedan perturbar el normal funcionamiento de las instala- ciones. Para ello el prestador del servicio fijará la re- lación de actividades potencialmente contaminantes.

La identificación de la actividad deberá hacerse de acuerdo con el código CNAE que aparece en el ane- xo III.

La solicitud de vertido incluirá una declaración res- ponsable firmada por el representante de la persona física o jurídica que solicita el vertido, en la que se declara conocedor de este Reglamento y se compro- mete a no verter ninguna de las sustancias cataloga-
das como prohibidas en el anexo I, ni sobrepasar las concentraciones máximas permitidas para las sus- tancias que se especifican en el anexo II. En el ane- xo V se incluye el modelo de instancia para la Soli- citud de Vertido.

Los edificios que tengan desagüe por medio de po- zo negro o fosa séptica y cuya conexión a la red de alcantarillado sea técnicamente imposible deberán presentar su solicitud de vertido de acuerdo a lo es- pecificado en el apartado J) del artículo 6.

Artículo 40.- Acreditación.

Las instalaciones que viertan aguas residuales a la red de alcantarillado y cuya actividades estén com- prendidas en el anexo III, deberán acompañar a la so- licitud de vertido toda la documentación necesaria que acredite el tipo y las características de la activi- dad.

Artículo 41.- Cambios en la composición del ver- tido.

Cuando el usuario desee efectuar algún cambio en la composición del vertido respecto a los datos de- clarados en la Solicitud de Vertido, deberá presentar al Ayuntamiento, con carácter previo, una nueva So- licitud de Vertido en la que se hagan constar los da- tos correspondientes a aquél para el que se solicita la nueva autorización.

Artículo 42.- Acreditación de datos.

Los datos consignados en la Solicitud de Vertidos deberán estar debidamente justificados (fotocopias de documentos, etc.).

El prestador del servicio, podrá requerir al solici- tante un análisis del vertido, realizado por un labo- ratorio homologado, cuando lo considere oportuno y necesario para su mejor control del alcantarillado.

Artículo 43.- Plazos para la presentación de la so- licitud de vertido.

Para las nuevas acometidas, la solicitud de verti- dos se presentará junto a la solicitud de acometida a la red de alcantarillado.

Para las acometidas existentes sin autorización de vertido, el usuario dispondrá de seis (6) meses a par- tir de la fecha de publicación de este Reglamento por el Ayuntamiento, para presentar la solicitud de ver- tidos al prestador del servicio.

Artículo 44.- Autorización de vertido al alcantari- llado.

El prestador del servicio autorizará el vertido o lo denegará por no ajustarse a las disposiciones del pre- sente Reglamento y a las normas técnicas medioam- bientales vigentes. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización de vertido que se formu- len por los interesados será de tres meses. Transcu- rrido dicho plazo sin que la autorización se hubiera producido, se entenderá desestimada la misma.

La autorización de vertido podrá establecer limi- taciones y condiciones mediante la inclusión de los siguientes apartados:

a. Valores máximos y medios permitidos en las con- centraciones de contaminantes y características físi- co-químicas de las aguas residuales vertidas.

b. Límites sobre el caudal y el horario de las des- cargas.

c. Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de que sea necesario.

d. Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta de tratamiento de la propiedad, en relación con el vertido. Para vertidos de importancia se requerirá llevar un libro de regis- tro en el que se anoten las características e inciden- cias de los vertidos.

e. Programas de ejecución o adecuación de las ins- talaciones de depuración de la propiedad.

f. Condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento del presente Reglamento.

Las autorizaciones se revisarán, y en su caso se adaptarán, cada cuatro (4) años.

Las autorizaciones de vertido serán siempre con- sideradas como definitivas con todas sus consecuencias y sin que afecte el hecho de que estén vinculadas a programas o plazos concretos de ejecución o ade- cuación de los vertidos.

Las autorizaciones temporales que pudieran ha- berse otorgado anteriormente pasarán de forma in- mediata a ser autorizaciones definitivas, de acuerdo con las condiciones del presente Reglamento.
Artículo 45.- Condiciones especiales a la autori- zación de vertido.

En el caso especial de que, en cualquier momento, el caudal o la carga contaminante del vertido supon- gan más del 10% del caudal o carga contaminante que reciba la Estación Depuradora correspondiente, en época de bajo caudal, el prestador del servicio po- drá aplicar límites de vertidos más restrictivos que los de la tabla 1 del anexo II, con el fin de proteger el funcionamiento de la Estación Depuradora. Di- chos límites cumplirán como mínimo los siguientes valores:

Parámetros	Unidades	Máximos

Temperatura	ºC	<38
PH	PH	6,5-8,5
DBO5	Mg/L de O2	750
DQO	Mg/L de O2	1100
Sólidos en suspensión	Mg/L	500
Aceites y grasas	Mg/L	50

Artículo 46.- Modificación o suspensión de la au- torización.

El prestador del servicio, podrá modificar las con- diciones de la autorización de vertido cuando las cir- cunstancias que motivaron su otorgamiento se hu- bieran alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su dene- gación o el otorgamiento en términos distintos, pu- diendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se superen dichas circunstancias.

El usuario será informado con suficiente antelación de las posibles modificaciones y dispondrá del tiem- po adecuado para adaptarse a su cumplimiento.

III. Tratamiento previos a los vertidos.

Artículo 47.- Instalaciones tratamiento previo al vertido.

El usuario estará obligado a la construcción, ex- plotación y mantenimiento de las instalaciones ne- cesarias en cumplimiento de lo establecido en el pre- sente Reglamento.

En el caso de que los vertidos no reunieran las con- diciones exigidas para su incorporación a la red de alcantarillado, el usuario estará obligado a presentar al prestador del servicio el proyecto de una instala- ción de tratamiento previo o depuradora específica, y que incluya toda la información complementaria para su estudio y aprobación tal y como se indica en la instancia V-1 del anexo V del presente Reglamento. No podrán alterarse posteriormente los términos y especificaciones del proyecto aprobado.

El prestador del servicio podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido y otros instrumentos y medidas de control de contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o es- timaciones aportados por el usuario.

Artículo 48.- Autorización condicionada.

En cualquier caso, la autorización de vertido que- dará condicionada a la eficacia del tratamiento, pre- vio de tal forma que si el mismo no consiguiera los resultados previstos, quedaría sin efecto dicha auto- rización. Será siempre responsabilidad de la propie- dad el conseguir que la eficacia del tratamiento pre- vio sea acorde con las necesidades del efluente.

Artículo 49.- Asociación de usuarios.

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el tratamiento previo de sus vertidos, deberán obtener una autorización de vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo componen y de sus efluentes. La res- ponsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será tanto de la comunidad de usuarios como de cada uno de ellos solidariamente.

IV. Descargas accidentales. Artículo 50.- Comunicación.
Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de vertidos que puedan ser potencialmente peligrosas para la segu- ridad física de las personas, la propia red de alcanta- rillado, la Estación Depuradora de Aguas Residua- les o la reutilización de las aguas residuales depuradas.

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones del usuario, se produzca un vertido que esté prohibido y como con- secuencia sea capaz de originar una situación de emer- gencia y peligro tanto para las personas, la red de al- cantarillado o el funcionamiento de la Estación Depuradora, el usuario deberá comunicar urgente- mente la circunstancia producida al prestador del ser- vicio del alcantarillado y al Ente Gestor de la de- puradora, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran causarse. La comunicación se efectuará utilizando el medio más rápido.

Artículo 51.- Adopción de medidas.

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga acci- dental.

El usuario deberá remitir al prestador del servicio del alcantarillado y al Ente Gestor de la depuradora
asociada en el plazo máximo de cuarenta y ocho ho- ras, un informe detallado del accidente, en el que de- berán figurar los siguientes datos: identificación de la empresa, caudal y materias vertidas, causa del ac- cidente, hora en que se produjo, medidas correctoras tomadas in situ, hora y forma en que se comunicó el suceso al Ente Gestor correspondiente.

Tanto el prestador del servicio del alcantarillado como el Ente Gestor de la depuradora podrán reca- bar del usuario los datos necesarios para la correcta valoración del accidente.

El prestador del servicio del alcantarillado y el En- te Gestor de la depuradora enviarán un informe al Ayuntamiento con la evaluación de los daños del ac- cidente.

Artículo 52.- Valoración y abono de daños.

La valoración de los daños será realizada por la Ad- ministración competente teniendo en cuenta el in- forme que emitirá el prestador del servicio del al- cantarillado y el Ente Gestor de la depuradora.

Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen situaciones de emergencia o peligro, así como los de limpieza, remoción, repa- ración o modificación de la red de alcantarillado, de- berán ser abonados por el usuario causante, con inde- pendencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido.

Artículo 53.- Accidentes mayores.

Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los artículos anteriores, puedan ser calificadas de accidentes mayores, además de las normas establecidas en el presente Reglamento, se- rá de aplicación el Real Decreto 1.254/1999, de 16 de julio sobre medidas de control de los riesgos in- herentes a los accidentes graves en los que interven- gan sustancias peligrosas, y demás disposiciones le- gales.

V. Muestreo, análisis y autocontrol de los vertidos. Artículo 54.- Muestreo.
El muestreo se realizará por personal autorizado por el Prestador del Servicio (entidad colaboradora de la administración, policía medioambiental, etc.). Se instará la presencia del usuario durante la recogi- da de muestras. Si el mismo renunciara a ello se ha- rá constar en el acta levantada al efecto.

Artículo 55.- Muestras.

Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en el momento más re-

presentativo del vertido, el cual será señalado por el prestador del servicio del alcantarillado.

Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejan- do una a disposición del usuario, otra en poder de la Administración actuante y la tercera, debidamente precintada, acompañará al acta levantada.

Cuando el prestador del servicio lo considere con- veniente para obtener una mayor información sobre los vertidos, en especial en situaciones de oscilacio- nes fuertes en la composición de los mismos, los con- troles se efectuarán sobre muestras compuestas.

Las muestras compuestas serán obtenidas por mez- cla y homogeneización de cinco (5) muestras sim- ples recogidas en el mismo punto y en un período de al menos dos (2) horas y siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal de vertido en el instante de la toma de muestras.

Artículo 56.- Métodos analíticos.

Los métodos analíticos seleccionados para la de- terminación de los diferentes parámetros de los ver- tidos son los enumerados, de forma no exhaustiva, en el anexo IV.

Los análisis de las muestras podrán realizarse en instalaciones homologadas o autorizadas por la Ad- ministración o que dispongan de un sistema de con- trol y de aseguramiento de calidad de la actividad analítica según normativa internacional.

Las muestras que vayan a ser analizadas deberán ser convenientemente codificadas aunque no lleva- rán identificación o señal alguna que permita deter- minar su origen o procedencia, ni la identidad de la instalación de que procedan.

Artículo 57.- Autocontrol.

El titular de la Autorización de Vertidos tomará las muestras y realizará los análisis que se especifiquen en la propia Autorización para verificar que los ver- tidos no sobrepasan las limitaciones establecidas en el presente Reglamento.

Los resultados de los análisis deberán conservarse al menos durante tres años.

Artículo 58.- Información a la administración.

Las determinaciones y los resultados de los análi- sis del autocontrol podrán ser requeridos por el pres- tador del servicio. Esta información estará siempre a disposición del personal encargado de la inspec- ción y control de los vertidos en el momento de su actuación.
El prestador del servicio podrá requerir al usuario para que presente periódicamente un informe sobre el efluente.

Artículo 59.- Arqueta de efluentes.

Las instalaciones que viertan aguas residuales dis- pondrán, para la toma de muestra y mediciones de caudales u otros parámetros, de una arqueta o regis- tro de libre acceso desde el exterior situada aguas abajo del último vertido y de tal forma que el flujo del efluente no pueda variarse.

En determinados casos justificados el Prestador del Servicio podrá exigir al usuario la realización de al- gún tipo arqueta específica que permita un muestreo adecuado de los efluentes.

Artículo 60.- Arqueta de registro del tratamiento previo al vertido.

Las agrupaciones industriales u otros usuarios que mejoren la calidad de sus efluentes dispondrán, a la salida de su instalación de tratamiento previo al ver- tido, de la correspondiente arqueta o registro de li- bre acceso, sin exclusión de la establecida por el ar- tículo anterior.

Artículo 61.- Control individual.

Con independencia de que varios usuarios pudie- ran verter sus aguas residuales en una arqueta común, las actividades que, de entre aquéllas, estén dentro de las enumeradas en el anexo III del presente Re- glamento, vendrán obligadas a instalar antes de la confluencia de sus vertidos en la arqueta común, ar- quetas o registros individuales, de libre acceso des- de el exterior y de tal forma que el flujo del efluen- te no pueda variarse.

Artículo 62.- Mantenimiento.

Las instalaciones que viertan aguas residuales a la red de alcantarillado deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos de me- dición, muestreo y control necesarios para realizar la vigilancia de la calidad de sus efluentes.

Artículo 63.- Acceso a las instalaciones.

Para el desempeño de estas funciones de inspec- ción y vigilancia el usuario facilitará a los inspecto- res que las ejerzan, debidamente acreditados por la Administración correspondiente, el acceso a las ins- talaciones que generen efluentes. No será necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efec- túe en horas de actividad.

Artículo 64.- Inspección.

La inspección y vigilancia consistirá, entre otras, en las siguientes funciones:

a) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los instrumentos que para el con- trol de los efluentes se hubieran establecido en la Au- torización de Vertido.

b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones que los originan.

c) Medida de los caudales vertidos a la red de al- cantarillado y de parámetros de calidad medibles in situ.

d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.

e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en la Autorización de Vertido.

f) Comprobación del cumplimiento de las restan- tes obligaciones, en materia de vertidos, contempla- das en el presente Reglamento.

g) Cualquier otra que resulte necesaria para el co- rrecto desarrollo de la labor inspectora.

Artículo 65.- Acta de inspección.

De cada inspección se levantará acta por triplica- do. El acta será firmada conjuntamente por el ins- pector competente y el usuario o persona delegada, al que se hará entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente conformi- dad con el contenido del acta. En caso de que el usua- rio se negase a firmar el acta, deberá quedar cons- tancia en la misma de este hecho. El acta no perderá validez aún en caso de que el usuario se negase a fir- marla.

VI. Procedimiento de suspensión de vertidos. Artículo 66.- Suspensión inmediata.
El prestador del servicio, podrá ordenar, motiva- damente, la suspensión inmediata del vertido cuan- do se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) A petición del abonado por la no ocupación ni utilización de la vivienda, local o establecimiento pa- ra el que se obtuvo la autorización. Si ésta se produ- jo conjuntamente con la del servicio abastecimiento de agua la renuncia del abonado al servicio de al- cantarillado, llevará aparejada necesariamente la del suministro de agua.
b) Por resolución administrativa, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este Regla- mento o demás normativa aplicable, en concreto en los casos siguientes:

- Haber omitido o falseado datos o no haber cum- plimentado la totalidad de la documentación.

- Carecer de la Autorización de Vertido.

- No adecuarse el vertido a las limitaciones y con- diciones establecidas en la Autorización de Vertido.

Aunque no se den los supuestos del apartado ante- rior pero puedan producirse situaciones de inminen- te gravedad como consecuencia de los vertidos, el prestador del servicio, podrá ordenar la suspensión inmediata del vertido.

c) Por resolución judicial.

Artículo 67.- Aseguramiento de la suspensión.

El prestador del servicio podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere adecuada, en- caminada a asegurar la efectividad de la suspensión.

Artículo 68.- Adecuación del vertido.

En el plazo de dos meses, contados desde la noti- ficación de la suspensión de vertido, el usuario de- berá presentar en las oficinas del prestador del ser- vicio del alcantarillado toda la documentación que acredite el tipo de actividad y la Solicitud de Verti- do o, en su caso, adecuar el vertido a las limitacio- nes y condiciones establecidas en la Autorización de Vertido.

Artículo 69.- Resolución definitiva.

Si transcurrido el plazo regulado en el artículo an- terior, el usuario no hubiera cumplido lo establecido en el mismo, el prestador del servicio podrá ordenar, previa audiencia del interesado, la suspensión defi- nitiva del vertido a la red de alcantarillado.

Capítulo IX. Reclamaciones, infracciones, sancio- nes y jurisdicción.

Artículo 70.- Reclamaciones.

1.- El abonado podrá formular reclamaciones, en el plazo de un mes contado a partir del momento en que se produjera el hecho que la motiva, directamente ante el órgano competente del Prestador del Servi- cio, verbalmente o por escrito. En este último caso

la reclamación se entenderá estimada si el Prestador del Servicio no emite la correspondiente resolución en un plazo de un mes. Contra la resolución expresa o presunta, se podrá reclamar, en el plazo de quince días, ante el excmo. alcalde, quién deberá resolver. Si transcurren treinta días sin resolución expresa, se considerará desestimado el recurso.

Contra la resolución expresa o tácita del referido recurso podrá interponerse el correspondiente Re- curso Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la legislación que lo regula.

2.- Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto de las mismas; no obstante, cuando la reclamación se plantee por disconformidad con la cuantía facturada por el ser- vicio, el usuario tendrá derecho a que se le cobre el exceso sobre la facturación inmediatamente anterior. Una vez resuelta la reclamación, el prestador del ser- vicio, en base a la cantidad satisfecha por el abona- do, realizará la correspondiente liquidación.

Artículo 71.- Conductas prohibidas.

Con el fin de proteger el buen funcionamiento de la red de alcantarillado y su utilización racional que- dan prohibidas las siguientes conductas:

a) La construcción y modificación de canalizacio- nes, conexiones a la red y de instalaciones anejas, aunque fuesen de propiedad particular, sin previa li- cencia, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la que hubiese sido concedida, o a los requisitos ge- nerales de este Reglamento.

b) El uso de la red de alcantarillado, conexiones o instalaciones anejas sin previa autorización, o sin ajustarse a las condiciones de la propia autorización, o a las disposiciones de este Reglamento.

c) Los daños a la red de alcantarillado y a las ins- talaciones anejas, estación de depuración de aguas residuales, obras e instalaciones de toda clase, ya se- an causados maliciosamente o por negligencia, por falta de medidas de protección.

d) Los desagües a cielo abierto, directa o indirec- tamente sin tratamiento previo o con cualquier sis- tema de tratamiento incorrecto que produzca un ver- tido anómalo.

e) Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en los preceptos del presente Reglamento.

Artículo 72.- Responsabilidad.

Quien realice, por acción u omisión, cualquiera de las conductas prohibidas, sin perjuicio de las san-
ciones que pudieran corresponderle por aplicación de la legislación sobre vertidos, quedará obligado a reparar y reponer las cosas a su estado anterior, a in- demnizar los daños irreparables y perjuicios causa- dos, y, cuando sea procedente de acuerdo con el ar- tículo 75, al pago de un recargo sobre la tarifa de alcantarillado y depuración.

Será responsable la persona física o jurídica a quien fuera imputable la conducta prohibida.

Artículo 73.- Procedimiento y competencia.

La conducta, el sujeto responsable y el alcance de los deberes de reparar, reponer, indemnizar y recar- go de la tarifa serán determinadas mediante proce- dimiento contradictorio en el que se dará audiencia al interesado.

Será competente para resolver el expediente a que se refiere el apartado anterior el Alcalde.

El órgano competente encargado de la inspección podrá suspender provisionalmente la ejecución de las obras e instalaciones así como impedir, también pro- visionalmente, los usos indebidos de la red, sus obras e instalaciones ajenas, a cuyo fin deberá cursarse al interesado orden individual y por escrito que, para mantener su eficacia, deberá ser ratificada dentro de los cinco días siguientes por el Alcalde.

Artículo 74.- EJecución subsidiaria.

El responsable deberá proceder a la reparación y reposición de las obras e instalaciones afectadas y al pago de los daños causados en el plazo que determi- ne el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá realizar esta actuación cuan- do aquél no la lleve a cabo en el plazo y condiciones que se le hubieran señalado, o en el caso de que por razones técnicas o de urgencia, que deberán quedar acreditadas en el expediente, sea más conveniente.

En el caso de que actúe el Ayuntamiento, el respon- sable queda obligado a abonar el importe de los daños y de las actuaciones de reparación, incluso por la vía de apremio de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 75.- Recargos.

El recargo sobre la tarifa de alcantarillado y depu- ración tiene una función disuasoria tanto de vertidos que contradigan lo dispuesto en el presente Regla- mento como la demora en la adopción de las medi- das encaminadas a su corrección.

Este recargo se fijará de acuerdo con las siguien- tes reglas:

1. En relación con el incumplimiento del plazo pa- ra presentar la solicitud de vertido.

Si habiendo transcurrido el plazo estipulado en el artículo 43, sin que el usuario hubiera presentado la solicitud de vertido correspondiente en el prestador del servicio se procederá a aplicar un recargo del
100% sobre la tarifa de alcantarillado y depuración de forma continuada hasta que el usuario presente la solicitud correspondiente.

2. En relación con la arqueta de toma de muestras, arqueta decantadora de sólidos, separadora de gra- sas o sifónica.

Si requerida la industria, vivienda, local o entidad por el prestador del servicio y transcurridos los pla- zos establecidos, continuara sin instalarse aquélla o aquellas de las arquetas necesarias, se procederá a aplicar un recargo sobre la tarifa de alcantarillado + depuración de un 25% de forma continuada hasta la instalación de la arqueta correspondiente.

3. Coeficientes de recargo para los vertidos que su- peran los límites de la tabla 1 del anexo II, o los lí- mites del artículo 45 en caso de ser aplicable.

a) Caso de uno o dos parámetros se aplicará un re- cargo consistente en el 100% del importe de la tari- fa de alcantarillado y de depuración.

b) Caso de más de dos parámetros.

En caso de que sean más de dos parámetros los que superen los límites establecidos se aplicará un re- cargo consistente en el 200% del importe de la tari- fa de alcantarillado y de depuración.

c) Caudales.

En caso de que los caudales punta excedan del séx- tuplo (6 veces) en un intervalo de 15 minutos o el cuádruplo (4 veces) en una hora del caudal medio diario consignado en la autorización de vertido, el recargo disuasorio será del 100% de la tarifa de al- cantarillado y de depuración.

4. En el caso de los vertidos a que se refiere el apar- tado anterior, el vertido no se considerará sujeto a re- cargo hasta que se detecten al menos dos vertidos con esas características en el plazo de tres meses.
No obstante, cuando concurriese una causa justifi- cada, bien la gravedad de los daños que pudieran ha- berse causado, bien la peligrosidad del vertido, o cual- quier otra análoga, sin perjuicio de las medidas recogidas en el apartado V de este Reglamento, el recargo co- menzará a aplicarse inmediatamente sobre las tarifas de alcantarillado y depuración, y se mantendrá de for- ma continuada hasta que se demuestre por parte del usuario, y de forma fidedigna, el cumplimiento de las condiciones de vertido de este Reglamento.

5. Persistencia de la infracción.

Todos aquellos infractores a los que se les viniera aplicando ininterrumpidamente el recargo por con- taminación por incumplimiento de los límites que se establecen en la tabla 1 del anexo II, o los del artícu- lo 45 en caso de ser aplicables, verán duplicado, ca- da 12 meses, el recargo que se les viniera aplicando los doce meses anteriores. Estos recargos serán in- dependientes de si el infractor vierte de forma con- tinuada o intermitentemente.

6. En relación a la construcción y modificación de canalizaciones, conexiones a la red y de instalacio- nes anejas, aunque fuesen de propiedad particular, sin previa licencia, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la que hubiese sido concedida, o a los requisitos generales de este Reglamento.

Se aplicará un recargo del 100% sobre la tarifa de alcantarillado y depuración al volumen de agua con- sumido en el período transcurrido desde la actuación infractora hasta la detección de la misma por el pres- tador del servicio, o en su caso, hasta la adecuación de las instalaciones irregulares.

Artículo 76.- Infracciones y sanciones.

Las conductas prohibidas, descritas en el art. 71 de este Reglamento, tendrán la consideración de in- fracciones administrativas en la medida que se en- cuentren tipificadas por la legislación específica, en concreto por la legislación sobre aguas y vertidos.

Esas infracciones serán sancionadas, cuando pro- ceda, con las medidas sancionadoras de la legisla- ción específica aplicable.

Artículo 77.- Procedimiento y competencia.

Las infracciones en materia de alcantarillado y ver- tidos se tramitarán conforme al procedimiento reco- gido en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de re- glamento sancionador en materia de aguas, con las

adaptaciones precisas en cuanto a los órganos que deben instruir y resolver.

Capítulo X. Administrativa e interpretación. Artículo 78.- Administrativa.
1.- Sin perjuicio de las competencias legales que puedan corresponder a cualquier entidad u organis- mo público, corresponde al Ayuntamiento la incoa- ción e instrucción de los expedientes sancionadores por el incumplimiento del presente Reglamento, tan- to por parte de los abonados como de los prestado- res del servicio, con sujeción al procedimiento san- cionador regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo.

2.- Los hechos que pudieran constituir infracción tributaria o de ingresos de derecho público darán lu- gar a la instrucción de un expediente que se sustan- ciará y tramitará conforme a la normativa regulado- ra de aplicación al ámbito de las Entidades Locales. Las infracciones respecto a ingresos de derecho pri- vado se tramitarán conforme establece la legislación civil o penal, en su caso.

3.- Los hechos que pudieran constituir infracción penal (tales como la rotura de precintos, la destruc- ción de instalaciones, la contaminación de las aguas y demás especificados en el Código Penal), serán puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción.

Artículo 79.- Interpretación.

Cuantas dudas se produzcan en la interpretación de este Reglamento y consiguiente aplicación práctica, en los casos no expresamente señalados, serán re- sueltas por el Excmo. Sr. Alcalde a propuesta del Prestador del Servicio, según proceda y con el ase- soramiento de la Comisión Informativa que corres- ponda, en la cual estará representada la Comisión de Participación Ciudadana.

Capítulo XI. Disposiciones transitorias.

Primera.- Los abonados que hayan realizado cone- xiones a la red de alcantarillado sin previa licencia dispondrán de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento para legalizar su situación. Si transcurrido este plazo no regularizara su situa- ción se procederá al corte de suministro de agua po- table. Excepcionalmente para aquellos casos en que la conexión sea detectada por parte del prestador del servicio sin previa solicitud por parte del abonado, éste dispondrá de un plazo de dos meses para proce- der a su legalización. Sin perjuicio de tener que abo- nar las correspondientes liquidaciones por fraude o
consumo de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento. Igualmente transcurrido el plazo de los dos meses sin regularizar la situación se procederá al corte de suministro de agua potable.

Segunda.- Durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento se deberá proceder por cada usuario a la adaptación de sus ins- talaciones a lo especificado en el presente Regla- mento en lo referente a la conexión a la red de al- cantarillado, siempre que sea viable a criterio del prestador del servicio.

Capítulo XII. Disposiciones finales.

Primera.- El presente Reglamento, una vez apro- bado definitivamente, empezará a regir a partir de la fecha de publicación íntegra de su texto en el Bole- tín Oficial de la Provincia.

Segunda.- Todas las cuestiones litigiosas de índo- le civil, penal o administrativa derivadas del Servi- cio de Alcantarillado, Depuración y Vertidos que se susciten entre los abonados o usuarios y el Prestador del Servicio, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de La Laguna, con exclusión de cualquier otro fuero.

Anexo I: Vertidos prohibidos.

1. Mezclas explosivas. Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del ver- tido a la red de alcantarillado deberán indicar valo- res superiores al 5 por 100 del límite inferior de ex- plosividad, así como una medida realizada de forma aislada no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se prohíben expresamente: los gases proce- dentes de motores de explosión, gasolina, keroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetile- no, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, perclo- ratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfu- ros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.

2. Residuos sólidos o viscosos. Se entenderán co- mo tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo de la red de al- cantarillado o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pe-

los, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, ceni- zas, escorias, arenas, diatomeas filtrantes, cal apa- gada, residuos de hormigones y lechadas de cemen- to o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos al- quitranados procedentes de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de com- bustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sin- téticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cen- tímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.

3. Materias colorantes: se entenderán como mate- rias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, ta- les como tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales las colorean de tal forma que no pue- den eliminarse con ninguno de los procesos de tra- tamiento usuales que se emplean en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

4. Residuos corrosivos: se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que pro- voquen corrosiones a lo largo de la red de alcantari- llado, tanto en equipos como en instalaciones, capa- ces de reducir considerablemente la vida útil de éstos o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hi- dróxido amónico, carbonato sódico y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua formen so- luciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.

5. Agua salada o salobre: los vertidos de agua sa- lada o salobre procedentes de sótanos u obras con in- trusión marina. Los vertidos de salmueras de desa- ladoras de agua de mar o de aguas salobres.

6. Vertidos malolientes: los vertidos de aguas resi- duales en condiciones anóxicas y que produzcan ga- ses malolientes.

7. Residuos tóxicos y peligrosos: se entenderán co- mo tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, in- dustriales o comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento espe- cífico y/o control periódico de sus potenciales efec- tos nocivos y, en especial, los siguientes:

1. Acenafteno.
2. Acrilonitrilo.
3. Acroleína (Acrolín).
4. Aldrina (Aldrín).
5. Antimonio y compuestos.
6. Asbestos (Amiantos)
7. Benceno.
8. Bencidina.
9. Berilio y compuestos.
10. Carbono, tetracloruro.
11. Clordán (Chlordane).
12. Clorobenceno.
13. Cloroetano.
14. Clorofenoles.
15. Cloroformo.
16. Cloronaftaleno.
17. Cobalto y compuestos.
18. Dibenzofuranos policlorados.
19. Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).
20. Diclorobencenos.
21. Diclorobencidina.
22. Dicloroetilenos.
23. 2,4 – Diclorofenol.
24. Dicloropropano.
25. Dicloropropeno.
26. Dieldrina (Dieldrín).
27. 2,4 – Dimetilfenoles o Xilenoles.
28. Dinitrotolueno.
29. Endosulfán y metabolitos.
30. Endrina (Endrín) y metabolitos.
31. Eteres halogenados.
32. Etilbenceno.
33. Fluoranteno.
34. Ftalatos de éteres.
35. Halometanos.
36. Heptacloro y metabolitos.
37. Hexaclorobenceno (HCB).
38. Hexaclorobutadieno (HCBD).
39. Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT).
40. Hexaclorociclopentadieno.
41. Hidrazobenceno.
42. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
43. Isoforona (Isophorone).
44. Molibdeno y compuestos.
45. Naftaleno.
46. Nitrobenceno.
47. Nitrosaminas.
48. Pentaclorofenol (PCP).
49. Policlorado, bifenilos (PCB’s).
50. Policlorado, trifenilos (PCT’s).
51. 2,3,7,8 – Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).
52. Tetracloroetileno.
53. Talio y compuestos.
54. Teluros y compuestos.
55. Titanio y compuestos.
56. Tolueno.
57. Toxafeno.
58. Tricloroetileno.
59. Uranio y compuestos.
60. Vanadio y compuestos.
61. Vinilo, cloruro de.
62. Las sustancias químicas de laboratorio y compues-
tos farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o
no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio
ambiente o la salud humana.

8. Residuos que produzcan gases nocivos: se en- tenderán como tales los residuos que produzcan ga- ses nocivos en la atmósfera del alcantarillado, co- lectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Monóxido de carbono (CO) 100 cc/m3 de aire Cloro (Cl2) 1 cc/m3 de aire Sulfhídrico (SH2) 20 cc/m3 de aire Cianhídrico (CNH) 10 cc/m3 de aire

Anexo II: valores máximos instantáneos de los pa- rámetros de contaminación.

Tabla AII: valores máximos instantáneos de los pa- rámetros de contaminación.

PARÁMETROS	UNIDADES	MÁXIMOS Temperatura	ºC	<40
PH pH 6-9
DBO5 mg/L de O2 1.000
DQO mg/L de O2 1.600
Conductividad US/cm 2.000
Sólidos suspendidos mg/L 750
Aceites y grasas mg/L 150
Aluminio mg/L de AL 5
Antimónio mg /L de Sb 1
Arsénico mg/L de As 0,5
Bario mg/L de Ba 10
Boro mg/L de B 2
Cadmio mg/l de Cd 0,05
Cianuros libres mg/l de Cn 1
Cianuros totales mg/L de Cn 1,5
La concentración de los metales debe entenderse como total, salvo si se menciona otra.

e) En caso de que la conductividad del agua de abastecimiento dificulte el cumplimiento de los lí- mites de conductividad de la tabla del punto o) se ad- mite un máximo de 700 µ S/cm de incremento dife- rencial sobre el valor de conductividad del agua de abastecimiento.

f) En caso de que el contenido en cloruros del agua de abastecimiento dificulte el cumplimiento de los límites de la tabla se admite un máximo de 300 mg/L
de Cl- de incremento diferencial sobre el valor de
cloruros del agua de abastecimiento.

g) En caso de que el contenido en sodio del agua de abastecimiento dificulte el cumplimiento de los límites de la tabla se admite un máximo de 300 mg/L
de Na+ de incremento diferencial sobre el valor de
sodio del agua de abastecimiento.

Anexo III: Lista de actividades prioritarias.

Lista no exhaustiva de las actividades considera- das prioritarias y que deben presentar la solicitud de vertidos al alcantarillado de acuerdo con la presente Reglamento.

Código Actividad
CNAE-93
Cobre total	mg/L de Cu	3	01.2	Producción ganadera
Cromo hexavalente	mg/l de Cr (VI)	0,5	05.0	Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas
Cromo total	mg/L de Cr	3	14	Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
Estaño	mg/L de Sn	2	14.11	Extracción de piedra para la construcción
Hierro	mg/L de Fe	10	14.12	Extracción de piedra caliza, yeso y creta
Manganeso	mg/L de Mn	2	15	Industria de productos alimenticios y bebidas
Mercurio	mg/L de Hg	0,05	15.1	Industria cárnica
Molibdeno	mg/L de Mo	1	15.2	Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado
Níquel	mg/L de Ni	3	15.3	Preparación y conservación de frutas y hortalizas
Plata	mg/L de Ag	1	15,4	Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)
Plomo	mg/L de Pb	0,5	15.5	Industrias lácteas
Selenio	mg/L de Se	0,5	15,6	Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
Sodio	mg/L de Na	750	15,7	Fabricación de productos de alimentación animal
Titanio	mg/L de Ti	5	15.81	Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos
Zinc	mg/L de Zn	5	15.82	Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga
Cloruros	mg/L de Cl	750		duración
Sulfatos	mg/L de SO4	500	15.83	Industria del azúcar
Sulfuros totales	mg/L de S	5	15.84	Industria del cacao, chocolate y confitería
Fluoruros	mg/L de F	10	15.88	Elaboración de preparados para la alimentación infantil y preparados
Nitratos mg/L de NO3 80 dietéticos
Nitrógeno amoniacal	mg/L de N	50	15.9	Elaboración de bebidas
Fósforo total	mg/L de P	50	15.911	Obtención de aguardientes naturales
Agentes tensoactivos	mg/L AT	5	15.93	Elaboración de vinos
Pesticidas	mg/L Pest.	0,05	15.940	Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
Fenoles	mg/L de Fenol	1	15.96	Fabricación de cerveza
Hidrocarburos totales	mg/L HT	50	15.982	Producción de bebidas refrescantes sin alcohol
Ecotoxicidad	Equitox/m3	20	16.0	Industria del tabaco

17.30	Acabado de textiles
18.3	Fabricación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería
19.1	Preparación, curtido y acabado del cuero
19.3	Fabricación del calzado
20.1	Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera
21.1	Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
21.2	Fabricación de artículos de papel y cartón
22.2	Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas
23.2	Refino de petróleo
24.1	Fabricación de productos químicos básicos
24.2	Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
24.3	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de
imprenta y masillas
24.4	Fabricación de productos farmacéuticos
24.5	Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza
y abrillantamiento
24.6	Fabricación de otros productos químicos
24.7	Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
26.1	Fabricación de vidrio y productos de vidrio
26.2	Fabricación de productos cerámicos
26.3	Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
26.4	Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas
por la construcción
26.5	Fabricación de cemento, cal y yeso
26.6	Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
26.7	Industria de la piedra
27.1	Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
27.5	Fundición de metales
28	Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo
29	Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico
30.0	Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
31	Fabricación de maquinaria y material eléctrico
32	Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de
radio, TV y comunicaciones
34	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
35.11	Construcción y reparación naval
36	Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
37.1	Reciclaje de chatarra y desechos de metal
37.2	Reciclaje de desechos no metálicos
40.1	Producción y distribución de energía eléctrica
41	Captación, depuración y distribución de aguas (inclusive desaladoras)
50.2	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
50.3	Venta al por mejor de carburantes para automoción (estaciones de servicio)
52.111 Hipermercados (más de 2.500 m2)
55.1	Hoteles con piscina, cafetería o restaurante
55.231 Apartamentos turísticos con piscina, cafetería o restaurante
55.232 Centros y colonias de vacaciones con piscina o cafetería
55.233 Otros alojamientos turísticos con piscina, cafetería o restaurante
55.234 Otros alojamientos especiales no turísticos con piscina, cafetería
o restaurante
55.3	Restaurantes
55.4	Establecimiento de bebidas (p. ej. cafeterías)
55.51	Comedores colectivos
55.52	Provisión de comidas preparadas
63.122 Depósitos y almacenamiento de mercancías peligrosas
63.221 Explotación de puertos y servicios portuarios
63.231 Explotación de aeropuertos
74.7	Actividades industriales de limpieza
74.811 Laboratorios de revelado, impresión y ampliación fotográfica
85.11	Actividades hospitalarias
85.14	Otras actividades hospitalarias (p. ej. hemodiálisis)
85.143 Laboratorios de análisis clínicos
85.20 Actividades veterinarias
93.01 Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel
93.041 Actividades termales y balnearios

Anexo IV: Métodos analíticos.

Métodos analíticos establecidos para el análisis de los vertidos (lista no exhaustiva) PARÁMETROS	MÉTODO
Temperatura Termometría pH Electrometría Conductividad Electrometría
Sólidos en suspensión	Gravimetría previa filtración sobre microfiltro de fibra de vidrio
Millipore AP/40 o equivalente
Aceites y grasas Separación y gravimetría o Espectrofotometría de absorción
infrarroja
DBO5 Incubación cinco días a 20ºC
DQO Reflujo con dicromato potásico
Antimonio Absorción atómica
Aluminio Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Arsénico Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Bario Absorción atómica
Boro Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Cadmio Absorción atómica
Cianuros libres Espectrofotometría de absorción
Cianuros totales Espectrofotometría de absorción
Cloruros Argentometría
Cobre Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Cromo Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Agentes tensoactivos Espectrofotometría de absorción
Estaño Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Fenoles Destilación y espectrofotometría de absorción, método
amino-4-antipirina
Fluoruro Electrodo selectivo o espectrofotometría de absorción
Fósforo total Espectrofotometría de absorción molecular
Hierro Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Hidrocarburos totales Espectrofotometría de absorción infrarroja
Manganeso Absorción atómica o espectrofotometría de absorción
Mercurio Absorción atómica
Molibdeno Absorción atómica
Níquel Absorción atómica
Nitratos Espectrometría de absorción
Nitrógeno amoniacal Nesslerización
Pesticidas Cromatografía de gases
Plata Absorción atómica
Plomo Absorción atómica
Selenio Absorción atómica
Sodio Absorción atómica
Sulfuro Espectrometría de absorción
Sulfatos Espectrometría de absorción/gravimetría
Titanio Absorción atómica
Ecotoxicidad Bioensayo de luminiscencia
Ensayo de inhibición del crecimiento de algas
Ensayo de toxicidad aguda en daphnias
Test de la OCDE 209. Inhibición de la respiración de lodos
activos
Ensayo de toxicidad aguda en rotíferos
Ensayo de toxicidad aguda en tyamnocephlus
Zinc Absorción atómica o espectrometría de absorción

ANEXO V: INSTANCIA para la solicitud de vertido

INSTANCIA V1 PARA LA SOLICITUD DE VERTIDO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE … … … … … …

Fecha:..........................	Nº de Expediente: ..........................

1.	Información del solicitante

Nombre de la entidad o particular solicitante:

DNI/CIF:
CNAE:	(según consta en el Anexo III) Dirección:

Código Postal	Municipio

Responsable de la solicitud

Cargo

Teléfono de contacto

2.	Datos de la actividad (incluir folio aparte):

a.	Breve descripción general del proceso o procesos causantes del vertido b.	Materia(s) Prima(s) (indicar consumo anual)
c.	Producto(s) Finales(s) (indicar producción anual)

d.	Residuos líquidos o sólidos (indicar producción anual)

e.	¿Dispone su instalación de un generador de emergencia para casos de caída de red eléctrica?

SI NO

3.	Consumo de AGUA (media MENSUAL)

Por la red de abastecimiento m3/mes .................... Otros recursos propios (pozos, galerías, desaladoras, etc) m3/mes .................... Total consumo de agua m3/mes ....................

4.	Caudal de vertido

Caudal total anual que se vierte	m3/a .................... Caudal medio diario	m3/d: ..................... Caudal punta	m3/h: .....................

5.	Planos o esquemas (en formato DIN A3 o DIN A4)

Plano1: Plano de situación, planta, conducciones, detalles de la red de alcantarillado, arquetas y acometidas, con dimensiones, situación y cotas.

Plano 2: Esquema de las instalaciones de corrección del vertido existentes o previstas, con planos, esquemas de funcionamiento. Incluir datos de rendimiento de las mismas.

6.	Tipo de tratamiento Por cada punto de vertido

Depósito de retención o de homogeneización

Separación de sólidos decantables Separación de grasas y aceites Tratamiento físico-químico Tratamiento biológico
Otros (describir) ...................................................................

¿Funciona la planta sólo por temporadas?	Si	No

En caso afirmativo indicar meses

Instalación nueva

Instalación existente	(Fecha de construcción: .................)

7.	Características del vertido
(completar la Tabla A1 declaración de buena fe de las características del vertido adjunta en la

siguiente página)

8.	Firma del declarante

Nombre

Fecha

Cargo

Firma:

Tabla A5:	Declaracion de buena fe de las caracteristicas del vertido

Nombre / del Solicitant e:					Expediente nº:
					Fecha:
Parámetros		Unidades	Datos medios medidos	Fecha (s) en que se tomaron las medidas	Indicar con una "x" / si sospecha de que puede haber contaminación por el parámetro	Indicar con una "x" si está seguro de que no hay contaminación por el parámetro
Temperatura		ºC
pH		pH
DBO5		Mg/L de O2
DQO		Mg/L de O2
Conductivida / d		PS/cm
Sólidos / suspendidos		Mg/L de SS
Aceites y / grasas		mg/L de / AyG
Aluminio		Mg/L de AL
Antimónio		mg /L de Sb
Arsénico		Mg/L de As
Bario		Mg/L de Ba
Boro		mg/L de B
Cadmio		Mg/l de Cd
Cianuros / libres		Mg/l de Cn
Cianuros / totales		Mg/L de Cn
Cobre total		Mg/L de Cu
Cromo / hexavalente		mg/l de Cr / (VI)
Cromo total		Mg/L de Cr
Estaño		Mg/L de Sn
Hierro		Mg/L de Fe
Manganeso		mg/L de Mn
Mercurio		Mg/L de Hg
Molibdeno		mg/L de Mo
Níquel		Mg/L de Ni
Plata		Mg/L de Ag
Plomo		Mg/L de Pb
Selenio		Mg/L de Se
Titanio		Mg/L de Ti
Zinc		Mg/L de Zn
Cloruros		Mg/L de Cl
Sulfatos		mg/L de / SO4

Sulfuros / libres	mg/L de S
Sulfuros / totales	mg/L de S
Fluoruros	mg/L de F
Nitratos	mg/L de / NO3
Nitrógeno / amoniacal	mg/L de N
Fósforo total	mg/L de P
Agentes / tensoactivos	mg/L SAAM

Pesticidas	Mg/L Pest.
Fenoles	mg/L de / Fenol
Hidrocarburo / s totales	mg/L de HA
Hidrocarburo / s policíclicos aromáticos	mg/L de / PAH
Compuestos / orgánicos clorados	mg/L de / AOX
Ecotoxicidad	Equitox/m3

En San Cristóbal de La Laguna, a 3 de marzo de 2004.- La Alcaldesa, Ana María Oramas González-Moro.

LOS SILOS

DECRETO 140/2004
4096	1991
Vista la nueva redacción del art. 20-1 b) de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Legal, prevista
en la Ley de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local, y por tanto la extinción legal de la Co-
misión de Gobierno, con vigencia desde 1 enero de
2004.

Resuelvo:

1º.- Suprimir la Comisión de Gobierno de este Ayun- tamiento.

2º. - Constituir la Junta Local de Gobierno del Ayun- tamiento de la Villa de Los Silos, que estará integra- da por el Alcalde-Presidente, que suscribe, y los con- cejales siguientes:

DOÑA ALICIA PALENZUELA ÁLVAREZ. DON FRANCISCO JOSÉ LUIS FORTES. DON JOSÉ GREGORIO PÉREZ MEDINA. DON MICHAEL BAZO CONTRERAS.

3º.- Ratificar en todos sus términos los nombra- mientos efectuados por Alcaldía-Presidencia respec- to a los cargos de Tenientes de Alcalde, Concejales Delegados de Área y de Presidencia de las Comisio- nes Informativas.

4º.- Confirmar el régimen retributivo en dedicación exclusiva, o parcial, sin que sufra alteración alguna.

5º.- Elevar el presente Decreto al Pleno para que, previo dictamen de la Comisión Informativa corres- pondiente, tramitar la correspondiente modificación del art. 2.1 y concomitantes del Reglamento Orgáni-
co Municipal, que entró en vigor el 9 de febrero de
2004.
En la Villa de Los Silos, a 27 de febrero de 2004. El Alcalde, Santiago Martín Pérez.- El Secretario,
Raúl Marco Ruiz Gutiérrez.

TEGUESTE

ANUNCIO
4097	2050
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, según la redacción dada por el artícu-
lo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su
representante, de la resolución tributaria especifica-
da a continuación sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a este Ayuntamiento,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar el acto cu-
yo interesado, y procedimiento se especifican a con-
tinuación:

1.- Notificación de la liquidación nº 1120 en con- cepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Te- rrenos de Naturaleza Urbana DON ANASTASIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, cuyo último domici- lio conocido era calle Serrano, edf. Sanabria, 90-1º, Santa Cruz de Tenerife, por la transmisión efectua- da ante la notaria doña María Luisa García de Blas Valentín-Fernández, materializada en la escritura de compraventa con número de protocolo 3465 de fe- cha 28 de octubre de 2002. El importe de la deuda tributaria total es de 3.598,78 euros. El órgano res- ponsable de la tramitación de la presente notificación es el Negociado de Tesorería.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anterior- mente, o sus representantes debidamente acredita-