perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.”

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep- tuado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administra- ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva de notificación en forma a Promociones Roque Igara, S.L., representado por D. José Gregorio Rodríguez Cabeza, haciéndole saber que la citada resolución, agota la vía administrativa, debiendo significarle que contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
2 meses contados a partir del día siguiente de su no- tificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi- nistrativo/la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de con- formidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, podrá in- terponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de su notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto en el artículo
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero que modifica la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurí- dico de las Administraciones Públicas y Procedi- miento Administrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime proceden- te.

Arona, a 20 de noviembre de 2009.

El Teniente-Alcalde, p.d. (Decreto nº 156/07 y
187/07), Antonio Luis Sosa Carballo.

LOS LLANOS DE ARIDANE Servicio de Contratación
A N U N C I O
20730 15696
Advertido error material en el Anuncio publicado
en el BOP 229, del día 23 de noviembre de 2009 re-
lativo a las obras "Centro de Educación Infantil en
Camino de Los Choriceros, angular a calle en pro-
yecto y calle peatonal, Los Llanos de Aridane, Isla
de La Palma", se rectifica el mismo, de tal manera,
que donde dice: "publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de S/C de Tenerife, número 223 de fe-
cha 10 de noviembre de 2009"; debe decir: "publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de
Tenerife, número 223 de fecha 10 de noviembre de
2008".

En Los Llanos de Aridane, a 24 de noviembre de
2009.

El Alcalde, Juan Ramón Rodríguez Marín.
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA Área de Hacienda y Servicios Económicos Servicio de Hacienda y Patrimonio
A N U N C I O
20731	15461
Por medio del presente se hace saber que, el Pleno
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en
sesión celebrada con fecha 13 de noviembre de 2009
adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.- Estimar la reclamación relativa al artícu- lo 48.4 del reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Término Municipal de San Cris- tóbal de La Laguna, ya que esta alegación comple- menta lo articulado al respecto y no entra en contra- dicción, resultando su redacción literal del siguiente modo: “Los consumos registrados por los aparatos de medida que hayan podido obedecer a fugas, pér- didas, mal funcionamiento o averías de las instala- ciones que se encuentran bajo la custodia del abona- do, serán objeto de facturación, dado que han sido efectivamente suministrados, aunque no hayan sido aprovechados ni utilizados por aquél. Salvo que las causas de dichas fugas, pérdidas, mal funcionamiento o avería se deba a causa imputable al suministrador del servicio.”. Desestimando el resto de alegaciones formuladas.

Segundo.- Aprobar definitivamente la modifica- ción del Reglamento del Servicio de Abastecimien- to de Agua Potable en el Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna, surtiendo efecto la bonifi- cación a colectivos de desempleados de larga dura- ción desde el tercer período de facturación de 2009, una vez haya quedado constatado en el expediente el ingreso por parte de Teidagua S.A. de los dividendos del ejercicio 2008 que corresponden al Ayuntamien- to de San Cristóbal de La Laguna como propietario del 40,26% de las acciones de la sociedad.

A continuación se transcribe la propuesta de mo- dificación del Reglamento del Servicio de Abasteci- miento de Agua Potable del Término Municipal de San Cristóbal de La Laguna:

“Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Término Municipal de San Cristó- bal de La Laguna.

Fines.

El desarrollo del presente Reglamento se concre- tará en la consecución de los siguientes fines:

1º) Regular las condiciones de prestación del Ser- vicio Público de suministro de aguas en el término municipal de La Laguna.

2º) Garantizar los legítimos intereses y la seguri- dad de los consumidores y del Prestador del Servi- cio.

3º) Regular los derechos y obligaciones del abo- nado y del Prestador del Servicio.

4º) Fijar todos los tipos de contratos posibles para la prestación del Servicio en función de su finalidad y duración.

5º) Regular las condiciones de suministro en cuan- to a su prelación y restricciones en el abastecimien- to.

6º) Determinar las consecuencias del incumpli- miento de los preceptos que contiene y las causas y condiciones de suspensión del suministro y extinción de los contratos.

7º) Definir los requisitos mínimos de la póliza de abono, a la que deberán sujetarse todos los contratos que se celebren entre el Prestador del Servicio y los abonados.

Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1.- Objeto.
Este Reglamento tiene por objeto la ordenación en el término municipal de La Laguna del Servicio Pú- blico de Abastecimiento de Agua, homogeneizando las condiciones básicas de su prestación con exclu- sión de lo relativo a precios y estructura tarifaria.

Artículo 2.- Forma de gestión y titularidad del ser- vicio.

1.- El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable es de titularidad municipal, sin perjuicio de la forma de gestión que se apruebe por el Ayuntamiento.

2.- El Ayuntamiento de La Laguna, presta el Ser- vicio de Abastecimiento de Agua Potable mediante Empresa Mixta.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación al Ser- vicio público de distribución de agua potable que se desarrolle en cualquier ámbito del término munici- pal de La Laguna.

El Prestador del Servicio estará obligado a definir, dentro del ámbito territorial del municipio, el área o áreas de cobertura que domina con sus instalaciones de abastecimiento de agua.

A la entrada en vigor del presente Reglamento, el Prestador del Servicio estará obligado, igualmente, a depositar en el Ayuntamiento de La Laguna infor- me detallado en el que conste el área de cobertura de
los servicios que presta, debiendo actualizar, en su caso, dicha información en el último trimestre de ca- da año.

Capítulo II. Derechos y obligaciones del abonado y del prestador del servicio.

Artículo 4.- El abonado.

Tendrá tal consideración toda aquella persona físi- ca o jurídica, incluyendo en éstas las comunidades de propietarios, que contrate con el Servicio Públi- co de suministro de agua en las condiciones genera- les establecidas en la póliza de abono para su abas- tecimiento regular mediante acometida y equipo de medida unitario.

Artículo 5.- Derechos del abonado.

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación a si- tuaciones específicas puedan derivarse para los abo- nados, éstos, con carácter general, tendrán los si- guientes derechos:

a) Concertar contrato de suministro sujeto a las ga- rantías previstas en el presente Reglamento y demás normas de aplicación.

b) Consumir el agua en las condiciones higiénico- sanitarias adecuadas y de conformidad con la nor- mativa legal aplicable.

c) A que se le tome por la entidad suministradora la lectura al equipo de medida que controle el sumi- nistro, con una frecuencia normal de sesenta días, permitiéndose una oscilación máxima más menos 5 días hábiles. Salvo las excepciones que para la de- terminación de los consumos por estimación, se re- gulan en este reglamento. A criterio del prestador del servicio se podrán establecer períodos de lectura de treinta días especialmente en consumos de tipo no domésticos.

d) A que se le formule la factura de los servicios que reciba con una periodicidad bimestral o mensual en función del tipo de suministro.

e) A que se le formule periódicamente la factura- ción del consumo efectuado de acuerdo con las tari- fas aprobadas por el Ayuntamiento Pleno y autoriza- das por la Comisión Territorial de Precios u organismo competente en cada momento.

f) Disponer en los recibos de la información nece- saria que le permita conocer los datos esenciales que han servido para su facturación.

g) A formular consultas sobre todas las cuestiones derivadas de la prestación del Servicio y del funcio- namiento del suministro en el consumo individual, pudiendo solicitar presupuestos previos de instala- ciones referentes a la contratación. El Prestador del

Servicio deberá informar todas las consultas formu- ladas, contestando por escrito las presentadas de es- ta manera, en el plazo máximo de un mes.

h) Formular reclamaciones administrativas por el procedimiento reglamentariamente establecido.

i) Disponer, en condiciones normales, de una re- gularidad en el suministro de agua potable, confor- me a lo previsto en el presente Reglamento.

j) Elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las instalaciones interiores y acometidas, es- tas últimas bajo la supervisión del Prestador del Ser- vicio.

k) Solicitar la pertinente acreditación al personal que, autorizado por la Entidad Suministradora, pre- tenda efectuar aquellas comprobaciones relaciona- das con el suministro.

l) Asimismo, y en el caso de que la suspensión del suministro efectuada por su Prestador resultase im- procedente, el abonado podrá exigir la debida in- demnización, sin perjuicio de poder entablar las ac- ciones civiles y criminales que considere oportuna en salvaguarda de sus intereses.

Artículo 6.- Obligaciones del abonado.

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en el presente Re- glamento y de cuantas otras pudieran derivarse obli- gaciones específicas para un abonado, éstos tendrán con carácter general las obligaciones siguientes:

a) Satisfacer con la debida puntualidad el importe del servicio.

b) Abonar las cantidades resultantes de liquidacio- nes por fraude, fuga, avería o defecto de construc- ción o conservación de las instalaciones interiores imputables al abonado.

c) Usar el agua suministrada en la forma y para los usos establecidos en el contrato.

d) Abstenerse de establecer o permitir derivacio- nes en su instalación para suministro de agua a otros locales o viviendas diferentes a los previstos en el contrato, aún en el caso de que se hiciese a título gra- tuito, siendo responsable de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o por cual- quier otra persona que de él dependa.

e) Abstenerse de introducir en su actividad o en las instalaciones interiores modificaciones que supon- gan alteración en el caudal que obligue a un cambio en el calibre del contador o que puedan significar un aumento en el caudal demandado a las instalaciones generales.
f) Abstenerse de manipular las instalaciones del
Servicio y equipos de medida.

g) Permitir la entrada en su inmueble en las horas hábiles, o de normal relación con el exterior, al per- sonal del Servicio que, previa la exhibición de la opor- tuna acreditación, trate de leer o cambiar el conta- dor, revisar o comprobar las instalaciones.

h) Respetar los precintos colocados por el Presta- dor del Servicio o por los organismos competentes de la Administración.

i) Cuando en una misma finca exista junto al agua de distribución pública, agua de otra procedencia, el abonado estará obligado a establecer redes e instala- ciones interiores por donde circule o se almacenen independientemente las aguas, sin que exista la po- sibilidad de que se mezclen las de una y otra proce- dencia.

j) Conservar las instalaciones y reparar las averías que se pudieran producir a partir de la válvula de pa- so, delimitadora de la responsabilidad entre el abo- nado y el Prestador del Servicio.

k) Avisar en casos de ausencia prolongada y noti- ficar por escrito al Prestador del Servicio la fecha en la que desea causar baja en el suministro, según lo previsto en el presente Reglamento.

l) Deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento de la Entidad Suministrado- ra cualquier avería o perturbación producida o que, a su juicio, se pudiera producir en la red general de distribución.

m) Comunicar al prestador del servicio cualquier modificación en la instalación interior, en especial aquéllas que puedan significar un aumento en el uso de las instalaciones generales.

n) Llevar a cabo el mantenimiento y reparar las averías que se puedan producir en las instalaciones que están bajo su responsabilidad de acuerdo con el RD 140/2003, de 7 de febrero, garantizando en todo momento el cumplimiento de los criterios sanitarios y de calidad fijados en la citada normativa para el agua de consumo humano.

Artículo 7.- Prestador del servicio.

A los efectos de este Reglamento se considerará Prestador del Servicio o Entidad Suministradora aque- lla persona física o jurídica, pública o privada, que preste el Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua en el término de La Laguna.
Artículo 8.- Derechos del prestador del servicio. Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con
situaciones específicas puedan derivarse para el Pres-

tador del Servicio, ésta, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:

a) Cobro de los servicios prestados de acuerdo con las tarifas oficialmente aprobadas.

b) Revisión de las instalaciones interiores de los abonados, pudiendo exigir previamente a la contra- tación del suministro las modificaciones pertinentes a fin de evitar perturbaciones en las instalaciones ge- nerales y conseguir su adecuación a la normativa vi- gente en cada momento.

c) Revisión de las instalaciones interiores previa comunicación, aún después de contratado el sumi- nistro, si se observase que producen graves pertur- baciones en las instalaciones generales.

d) Disponer de una tarifa suficiente para mantener el equilibrio económico y financiero del Servicio.

e) Suspender el suministro en los casos y con las formalidades previstas en este Reglamento.

f) Resolver el contrato unilateralmente en los ca- sos de incumplimiento grave y/o reiterado. Se resol- verá el contrato transcurrido un plazo de 4 meses en situación de suspensión del suministro.

Artículo 9.- Obligaciones del prestador del servi- cio.

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para la Entidad Suministradora, ésta tendrá, con ca- rácter general, las siguientes obligaciones:

a) Prestar el Servicio de suministro de agua, cum- pliendo las prescripciones contenidas en este Regla- mento y demás normativa vigente.

b) Dentro del área de cobertura, definida en el Ar- tículo 3, está obligada a conceder el suministro de agua a todo peticionario del mismo, y a la amplia- ción del suministro correspondiente a todo abonado final que lo solicite, en los términos establecidos en el presente Reglamento y en las condiciones técni- cas y económicas recogidas en las normas regla- mentarias vigentes.

c) Mantener las condiciones sanitarias y las insta- laciones de acuerdo a la normativa vigente aplicable, hasta la válvula de paso inicio de la instalación inte- rior del abonado. Comunicar a los abonados con al menos una periodicidad semestral, el estado de las condiciones higiénico-sanitarias del agua suminis- trada. Y en los casos de alteraciones o incidencias re- levantes de aquéllas, dar conocimiento de ello a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación social de mayor difusión.
d) Mantener la regularidad en el suministro que de- berá ser permanente o con periodicidad regular sal- vo las interrupciones que se dispongan para la co- rrecta utilización de los caudales disponibles y las debidas a causas justificadas, fuerza mayor o caso fortuito. Podrá interrumpirse el suministro de forma imprevista en los siguientes casos.

1º) Avería o fallo en el suministro de energía eléc- trica a cualquiera de las instalaciones del Servicio que no permita el suministro.

2º) Ejecución de obras de reparación de avería, me- jora o reconstrucción de las instalaciones afectas al Servicio.

e) Efectuar la facturación tomando como base las lecturas periódicas del contador u otro sistema de me- dición, así como las estimaciones de consumo re- glamentariamente previstas.

f) Aplicar las tarifas en vigor legalmente autoriza- das por el organismo competente.

g) Atender correctamente cualquier consulta, re- clamación o sugerencia formulada por los abonados.

h) La Entidad Suministradora está obligada a man- tener y conservar a su cargo, las redes e instalacio- nes necesarias para el abastecimiento, así como las acometidas hasta la llave de registro.

i) La Entidad Suministradora está obligada a man- tener un servicio permanente de recepción de avisos, al que los abonados puedan dirigirse a cualquier ho- ra del día, para comunicar averías o recibir informa- ción en caso de emergencia.

j) La Entidad Suministradora está obligada a cola- borar con las Autoridades y centros de educación pa- ra facilitar, en armonía con las necesidades de la ex- plotación, que los abonados, usuarios o público en general, puedan conocer el funcionamiento de las instalaciones de la misma.

Capítulo III. Definición de las instalaciones del ser- vicio.
Artículo 10.- Elementos materiales del servicio. Son elementos materiales del Servicio de Abaste-
cimiento de Agua los siguientes:

a) Captación de agua. Son las instalaciones que per- miten poner en disposición de uso el agua contenida en un acuífero. Los tipos de captaciones son: naciente natural, galería y pozo.

b) Transporte en alta. Es el conjunto de canaliza- ciones que conducen el agua desde las captaciones hasta los depósitos de almacenamiento.

c) Depósitos de almacenamiento. Son las instala- ciones destinadas al almacenamiento de agua, con la finalidad principal de asegurar el abastecimiento en caso de aumentos bruscos en el consumo o de fallo de la aducción general.

d) Red de distribución en baja. Es el conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y con- trol, que instaladas dentro del ámbito territorial del municipio, y en terrenos de carácter público o pri- vado y desde un depósito, conducen agua potable a presión y de la cual se derivan las conducciones via- rias o terciarias.

e) Conducciones viarias o terciarias. Son las tube- rías de la red de distribución que discurren a lo lar- go de una vía pública o privada, previa constitución de la oportuna servidumbre, y de las que se deriva- rán, en su caso, las acometidas para los suministros.

f) Acometida. Es la tubería que enlaza la red de dis- tribución con la instalación interior del inmueble.

La acometida constará de los siguientes elemen- tos:

f.1) Toma.

La toma se encuentra colocada sobre la tubería de distribución y sirve de enlace entre la acometida y la red.

f.2) Válvula de registro.

La válvula de registro situada en el exterior del edificio, en la vía pública, junto a su fachada, aloja- da en un registro o arquilla fácilmente identificable, y que permitirá el cierre del suministro. Su manio- bra será exclusivamente a cargo del Prestador del Servicio o persona autorizada, sin que puedan mani- pularla personas ajenas.

f.3) Válvula de paso.

La válvula de paso, será la unión de la acometida con la instalación interior general, estará situada den- tro del armario del contador aislado, ya sea indivi- dual o general del cual dependan unos individuales, el tubo que la une con la válvula de registro atrave- sará el muro de cerramiento del edificio por un pa- samuros, provisto de juntas estancas a 1 atmósfera, de modo que permita la libre dilatación del tubo.

La válvula de paso estará precintada por el Pres- tador del Servicio, si fuera preciso, bajo la respon- sabilidad del propietario o persona responsable del inmueble en que estuviese instalada, podrá cerrarse para dejar sin agua al resto de la instalación interior del edificio.

La válvula de paso constituye el elemento dife- renciador entre el Prestador del Servicio y el abona-
do, en lo que respecta a la conservación y delimita- ción de responsabilidades.

Capítulo IV. Definición de las instalaciones inte- riores.

Artículo 11.- Instalaciones interiores de suminis- tro de agua.

Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de paso en el sentido de la circulación normal del flu- jo de agua. Las instalaciones interiores constarán de los siguientes elementos:

a) Instalación Interior General.

Es la tubería y elementos que unen la acometida con la batería de contadores o contador aislado. Es- tará compuesto por el tubo de alimentación y en los casos de que existan por necesidad en las condicio- nes de suministro o por imposición de la Entidad Su- ministradora: depósito de almacenamiento y grupo de sobreelevación.

b) Contador.

Es el aparato de medición de los consumos que ha de servir de base para la facturación de todo sumi- nistro, siendo el único medio que dará fe de la con- tabilización del consumo, su manipulación corres- ponderá exclusivamente al Prestador del Servicio.

c) Instalación Interior Particular.

Como su nombre indica son las instalaciones inte- riores particulares de cada abonado, estarán com- puesta por: el tubo ascendente, derivación particular y derivación a los aparatos.

Las instalaciones interiores para el suministro de agua serán ejecutadas por instalador autorizado por la Administración competente, y se ajustarán a cuan- to al efecto prescribe el Código Técnico de Edifica- ción, la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instala- ciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios, así como toda la normati- va aplicable, vigente en cada momento. A excepción del contador que será instalado por el Prestador del Servicio.

La conservación y mantenimiento de estas instala- ciones, serán por cuenta y a cargo del titular o titu- lares del suministro existente en cada momento, a ex- cepción del contador cuya conservación y mantenimiento serán por cuenta del Prestador del Servicio.

Artículo 12.- Condiciones sanitarias.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Téc- nico de Edificación, la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios y en la Re- glamentación Técnico Sanitaria de Abastecimiento de Agua Potable, la instalación interior objeto del su- ministro no podrá estar conectada con red o tubería ni distribución alguna de otra procedencia, ni aún con la proveniente de otro abono realizado por el Presta- dor del Servicio, sin que tampoco pueda mezclarse el agua procedente del Prestador del Servicio con ninguna otra.

Es obligación de los usuarios mantener y conser- var los depósitos receptores, si los hubiera, desin- fectándolos periódicamente y protegiéndolos razo- nablemente para evitar cualquier causa de contaminación. En todo caso, con el fin de mantener la renovación constante del agua contenida en los de- pósitos, la derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida del gru- po de presión hacia la red interior de suministro con- tará con una electroválvula, que mediante cierres pe- riódicos programados garantice la renovación de los depósitos anteriormente indicada.

En ningún caso existirá depósito alguno del usua- rio situado antes del correspondiente Contador o Apa- rato de Control y Medida.

Del funcionamiento de las instalaciones interiores no se derivará en ningún caso responsabilidad algu- na para el Prestador del Servicio.

Artículo 13.- Depósitos y aljibes.

Como especial previsión de las contingencias de variaciones de presión de la red de distribución o de interrupciones esporádicas del suministro, los abo- nados deberán adoptar, según los casos, alguna de las previsiones que se señalan a continuación:

a.- El usuario deberá instalar, formando parte de su instalación interior, depósitos receptores o regula- dores. Estos depósitos habrán de mantenerse cuida- dosamente limpios y desinfectados, de acuerdo con la legislación o normativa vigente, respondiendo el usuario de las posibles contaminaciones o perjuicios ocasionados por dichos depósitos. Igualmente debe- rán de estar dotados de los sistemas automáticos y manuales necesarios para evitar las pérdidas de agua, aunque dicha agua ha de ser registrada por un con- tador anterior, considerándose la falta de cuidado en este aspecto como perturbación del Servicio. En el caso de suministro doméstico cada vivienda a cons- truir deberá llevar como mínimo una reserva de 500 litros cada vivienda, mediante depósitos individua- les situados en el punto más elevado posible del in- mueble. Para suministro no doméstico cada instala- ción deberá disponer de depósitos de reserva que
aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades que deban cubrirse, y al menos para un tiempo no inferior a 24 horas, de forma que quede asegurado su autoabastecimiento mínimo du- rante ese período de tiempo.

b.- El usuario deberá instalar en todos los casos grupo de presión o sistema de elevación que garan- tice que ningún punto de consumo pueda tener una presión inferior de 100 kpa si se trata de grifos co- munes o 150 kpa si se trata de fluxores y calentado- res. Se descarta por tanto la solución por gravedad mediante depósitos en cubierta, excepto que se ga- ranticen las presiones indicadas.

Capítulo V. Ampliación de red.
Artículo 14.- Tramitación de las acometidas. A) Dentro del área de cobertura.

Dentro del área de cobertura del Servicio, la Enti- dad Suministradora estará obligada a realizar los tra- bajos e instalaciones necesarias para la puesta en ser- vicio de las acometidas solicitadas, debiendo sus actuaciones atemperarse a los siguientes casos y cir- cunstancias:
En las áreas y vías públicas urbanas ordinarias. Dentro del área de cobertura el Prestador del Ser-
vicio realizará los trabajos de ejecución de la aco-
metida concedida en el plazo de quince días a partir
de la fecha de perfeccionamiento del contrato de aco-
metida, debiendo el propietario del inmueble satis-
facer los derechos de acople correspondientes, según
se estipula en el presente Reglamento.

En los casos en que no se den las condiciones de abastecimiento pleno, la Entidad Suministradora es- tará obligada a realizar, por su cuenta y a su cargo, las prolongaciones, modificaciones y/o refuerzos de las redes que haya necesidad de ejecutar para aten- der las demandas solicitadas. La ejecución de dichas obras deberá realizarse en el menor plazo posible y, en todo caso, antes de un año a partir de la primera demanda de acople solicitada conforme a los pre- ceptos de este Reglamento.

La Entidad Suministradora quedará exenta de la obligación establecida en el párrafo anterior, cuando las modificaciones, prolongaciones y refuerzos de redes e instalaciones a realizar sean consecuencia de actuaciones urbanísticas de interés ajeno a aquélla, que impliquen serias dificultades, impedimentos o establecimiento de servidumbres. En tal supuesto la ejecución de las obras de modificación, prolongación y refuerzo de la red, serán de cuenta de los propieta- rios de los inmuebles afectados.

B) Fuera del área de cobertura.

Cuando se solicite una acometida, cuya ubicación se encuentre fuera del área de cobertura, y siempre que sea viable su ejecución, serán por cuenta del be- neficiario la totalidad de los gastos que se originen con motivo de la prolongación de la red general, de- biendo sufragar asimismo los derechos de acople a la red general.

Las obras de ampliación se ejecutarán, con carác- ter general por la Empresa Suministradora y excep- cionalmente por Contratista debidamente autoriza- do.

La dirección, vigilancia e inspección de las am- pliaciones de la red se efectuará directamente por la Empresa Suministradora que fijará asimismo las con- diciones y especificaciones técnicas que deberán ser inexcusablemente observadas en la ejecución de las referidas obras.

En las ampliaciones de redes efectuadas por terce- ros, una vez finalizada la ejecución de las mismas y tras las comprobaciones y aportación de documen- tos requeridos por el Prestador del Servicio, deberá firmarse el “acta de entrega al uso público”.

C) En Urbanizaciones y Polígonos.

A los efectos de este Reglamento, se entenderá por urbanizaciones y polígonos aquellos conjuntos de te- rrenos sobre los que la actuación urbanística exija la dotación de una infraestructura viaria y de servicios entre las distintas parcelas o solares en que se divi- den dichos conjuntos y de éstos con el resto de la zo- na urbana edificada o urbanizada.

La concesión de acometida para la urbanización o polígono, requerirá que previamente se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto abasteci- miento de agua a la urbanización o polígono, se ha- yan ejecutado con arreglo a proyecto redactado por Técnico competente, con sujeción, a los criterios, Re- glamentos aplicables y a las Normas Técnicas de la Entidad Suministradora.

b) Que las obras e instalaciones definidas en el pro- yecto aprobado así como las modificaciones que se introduzcan durante el desarrollo del mismo con au- torización de la Entidad Suministradora, se ejecuten en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o pro- pietario de la urbanización o polígono, bajo la di- rección de técnico competente y, en su caso, por em- presa instaladora homologada por la Entidad Suministradora, quien podrá exigir durante el desa- rrollo de las obras y en el momento de su recepción o puesta en servicio la ejecución de las pruebas y en- sayos que estime convenientes para garantizar la ido-
neidad de ejecución y el cumplimiento de las espe- cificaciones de calidad de los materiales previstos en el proyecto, corriendo los gastos derivados de tales pruebas a cargo del promotor o propietario de la ur- banización.

La concesión y ejecución de las acometidas de abas- tecimiento a los edificios, solares o parcelas de la ur- banización o polígono es competencia de la Entidad Suministradora, no pudiendo el promotor o propie- tario realizarlas sin la autorización de ésta.

c) Las obras de enlace de las redes interiores de la urbanización o polígono, con las conducciones ex- teriores bajo el dominio de la Entidad Suministra- dora, así como las modificaciones o refuerzos que hayan de efectuarse en las mismas como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbaniza- ción, se fijarán por aquélla y deberán quedar perfec- tamente especificadas en el proyecto técnico. Su eje- cución se hará por la Entidad Suministradora o con la autorización de ésta, pero por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígo- no.

Capítulo VI. Acometidas: Derechos de Acople. Artículo 15.- La Acometida.
Se entiende por acometida la conducción que en- laza la instalación interior de la finca con la tubería de la red de distribución. En cuanto a los requisitos de las acometidas e instalaciones interiores se esta- rá a lo que establezcan las normativas para las insta- laciones interiores, vigentes, así como en el Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de Abasteci- miento.

No obstante, la determinación de sus elementos, componentes, tipo, calidad de los materiales y for- ma de ejecución serán fijadas por el Prestador del Servicio, a través del citado Pliego de Condiciones.

Artículo 16.- Concesión de acometida.

A solicitud del promotor, cuando se trate de más de una vivienda o local, o propietario, cuando se tra- te de una única vivienda o local, corresponde a la En- tidad Suministradora la concesión del derecho de aco- metida para el suministro de agua potable, quien vendrá obligada a otorgarlo siempre que en la soli- citud concurran las condiciones y circunstancias que se establecen en este Reglamento y con arreglo a las normas que en el mismo se regulan.

Artículo 17.- Condiciones para la concesión.

La concesión para una acometida de suministro de agua estará supeditada a que se cumplan las condi-

ciones de abastecimiento pleno que se establecen se- guidamente:

a) Que el inmueble a abastecer este situado dentro del ámbito de cobertura definido en el artículo 3.

b) Que las instalaciones interiores del inmueble de referencia cumplan todas las condiciones técnicas que se establecen en el presente Reglamento, en el Pliego de Condiciones del Servicio y en las norma- tivas referentes a las instalaciones interiores de su- ministro de agua vigentes en cada momento.

c) Que el inmueble a abastecer disponga de aco- metida para vertido de aguas residuales y pluviales o, en su defecto, cuente con un sistema adecuado de evacuación de las mismas, siempre que, por su si- tuación, no esté en condiciones de acoplarse a la red general de alcantarillado pues, de lo contrario, de- berá resolver tal situación antes de que pueda con- cederse el derecho de acometida de abastecimiento de agua.

d) Que el inmueble tenga línea de fachada o linde con calles o plazas públicas en que existan instala- das y en servicio conducciones públicas de la red de distribución de agua.

e) Que la conducción que ha de abastecer el in- mueble se encuentre en perfecto estado de servicio y que su diámetro sea, como mínimo, el doble del que en igualdad de régimen hidráulico corresponda a la acometida a derivar.

Artículo 18.- Características y extensión de las aco- metidas.

Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de eje- cución y punto de conexión serán determinadas en el pliego de condiciones técnicas aprobado por la En- tidad Suministradora, conforme a lo establecido en el Código Técnico de edificación la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de su- ministro de agua y de evacuación de aguas en los edi- ficios y en base al uso del inmueble a abastecer, con- sumos previsibles y condiciones de presión.

Artículo 19.- Objeto de la concesión.

Las acometidas a la red de distribución de agua se harán, de ordinario, para cada inmueble que consti- tuya una unidad independiente de edificación con ac- ceso directo a la vía pública. A tales efectos, se con- sidera unidad independiente de edificación el conjunto de viviendas y/o locales con portal común de entra- da y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una úni- ca persona física o jurídica, y en las que se desarro- lle una única actividad industrial o comercial.
No obstante lo establecido en el punto anterior, el copropietario o arrendatario de un local situado en la planta baja de un inmueble, podrá contratar a su car- go un ramal de acometida para su uso exclusivo, pre- via autorización del propietario de la finca y siem- pre que las características del inmueble lo hagan posible a juicio de la Entidad Suministradora.

Artículo 20.- Tramitación de solicitudes.

Las solicitudes de acometidas se harán por los pe- ticionarios a la Entidad Suministradora, en el impre- so normalizado que, a tal efecto, facilitará ésta.

A la referida solicitud deben acompañar, como mí- nimo, la siguiente documentación:

- Memoria Técnica suscrita por el Técnico Autor del Proyecto de las Obras de Edificación, o, en su ca- so, de las instalaciones que se trate.

- Escritura de propiedad o documento que acredi- te la disponibilidad del inmueble para el que se soli- cita la acometida.

- Licencia municipal de obras, o informe favora- ble del Ayuntamiento.

- Titularidad de la servidumbre que, en su caso, pu- diera ser necesario establecer para las instalaciones de la acometida en cuestión, o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto.

A la vista de los datos que aporte el solicitante, de las características del inmueble, y del estado de las redes de distribución, la Entidad Suministradora co- municará al peticionario, en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, su decisión de conceder o denegar la acometida o acometidas solicitadas y, en este último caso, las causas de la denegación.

A su vez, el solicitante, dispondrá de un plazo de otros treinta días naturales para formalizar los re- querimientos que le hayan sido formulados por la En- tidad Suministradora, o bien para presentar ante la misma las alegaciones que, en su caso, estime. Trans- currido ese plazo sin que haya cumplimentado lo re- glamentado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para la Entidad Suministradora.

Aceptada la solicitud, la Entidad Suministradora comunicará, en el plazo máximo de 15 días hábiles, las circunstancias a las que deberá ajustarse la aco- metida o acometidas, así como las condiciones de concesión y ejecución.
Artículo 21.- Formalización de concesión. Aceptada por ambas partes las condiciones de la
concesión, se procederá a suscribir el contrato co-
rrespondiente, entendiéndose que dicho contrato no

surtirá efectos hasta tanto el solicitante no haya cu- bierto las obligaciones económicas a las que, de acuer- do con el presente Reglamento, estuviese obligado.

Artículo 22.- Ejecución y conservación de las aco- metidas.

1.- Las acometidas para el suministro de agua, se ejecutarán por la Entidad Suministradora o instala- dor autorizado por el organismo competente, quien lo hará con sujeción a las normas reguladas en este Reglamento, siempre bajo la supervisión de la em- presa suministradora, siendo todos los costes a car- go del propietario del inmueble o solicitante de la acometida, conforme se establece en el artículo si- guiente.

2.- La Entidad Suministradora correrá con los gas- tos de conservación y mantenimiento de los ramales e instalaciones de acometida que solamente podrán ser manipulados por personal autorizado o al servi- cio de ésta. No pudiendo el propietario del inmueble abastecido cambiar o modificar el entorno de la si- tuación de la acometida, sin autorización expresa del Prestador del Servicio.

Artículo 23.- Derechos de acople a la red general. Son las compensaciones económicas que deberán
satisfacer los solicitantes de una acometida a la En-
tidad Suministradora para sufragar los gastos que és-
ta haya de realizar en la ejecución de la acometida
solicitada y la instalación del contador, y para com-
pensar proporcionalmente los de inversión que ha-
yan de realizarse en las ampliaciones, modificacio-
nes o reformas y mejoras de sus redes de distribución,
para mantener la capacidad de abastecimiento del sis-
tema de distribución en las mismas condiciones an-
teriores a la prestación del nuevo suministro, y sin
merma alguna de los preexistentes.

La cuota única a satisfacer por este concepto ten- drá estructura binómica, según la expresión:

C = A x d + B x q

En la que:

“d” Es el diámetro nominal en milímetros de la aco- metida que corresponda ejecutar en virtud del cau- dal total instalado o a instalar en el inmueble, local o finca para el que se solicita, y de acuerdo con cuan- to, al efecto, determinan las normativas referentes a las instalaciones interiores de suministro de agua vi- gentes en cada momento.

“q” Es el caudal instalado o a instalar, en l/seg., en el inmueble, local o finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de los cau- dales instalados en los distintos suministros.
“A” y “B” Son parámetros cuyos valores se deter- minarán anualmente por el Ayuntamiento a propuesta de la Entidad Suministradora.

El término “A” expresará el valor medio de la aco- metida tipo, en euros por milímetro de diámetro en el área abastecida por el Servicio.

El término “B” deberá contener el coste medio, por l/seg. Instalado, de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos que la Entidad Suministradora realice anualmente como consecuencia directa de la atención de los suministros que en dicho período lle- ve a cabo.

En las urbanizaciones y polígonos, en los que en virtud del artículo 14, las acometidas, redes interio- res, enlaces de éstas con los de la Entidad Suminis- tradora y los refuerzos, ampliaciones y modificacio- nes de éstas, hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, la Entidad Suministradora no podrá percibir de los peticionarios de la acometi- da o suministros los derechos que en este artículo se regulan, siempre y cuando no se modifiquen las con- diciones que sirvieron para la definición de dichas infraestructuras. Es decir, si se modificaran estas con- diciones todos los gastos correrán a cargo de los pe- ticionarios.

Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán ads- critos a cada una de las instalaciones, viviendas, lo- cales, etc. para los que se abonaron, aún cuando cam- bie el propietario o usuario de la misma.

La ampliación de sección de una acometida pree- xistente, solicitada por un abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la ex- presión binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando pa- ra los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud.

Las cantidades percibidas por el Prestador del Ser- vicio por los conceptos regulados en este artículo, así como las inversiones que con cargo a ellas realicen, no se considerarán a efectos de tarifas en su cuenta de explotación.

Capítulo VII. Equipos de control y medida. Artículo 24.- Los Contadores.
Todo suministro de agua deberá controlarse me- diante un contador que registre los volúmenes de agua suministrada, los cuales servirán de base para la fac- turación.

Como norma general, para los inmuebles con ac- ceso directo a la vía pública, la medición de consu- mos se efectuará mediante:

a) Contador aislado: Cuando en el inmueble o fin- ca sólo exista una vivienda o local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras, y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución.

b) Batería de contadores divisionarios: Cuando exis- ta más de una vivienda o local, será obligatorio, ins- talar un aparato de medida para cada una de ellas y los necesarios para los servicios comunes. En cual- quier caso, la Entidad Suministradora instalará, en el inicio de la instalación interior, un contador totali- zador con la función de controlar los consumos glo- bales de dicha instalación, exigiendo la formaliza- ción de la correspondiente Póliza de Abono. La diferencia del consumo entre este contador general y la suma de los contadores divisionarios, se factu- rará conjuntamente con el recibo emitido a cada uno de los abonados individuales que se suministran de este contador general, repercutiendo el coste pro- porcionalmente al número de dichos abonados indi- viduales. En el caso en que la diferencia fuera favo- rable a los abonados se descontaría dicha diferencia proporcionalmente a los mismos.

Artículo 25.- Características del contador.

Los contadores serán siempre de modelo oficial- mente homologado y debidamente verificado, de- biendo estar precintados por el organismo de la ad- ministración responsable de dicha verificación.

La elección del tipo de contador, su diámetro y em- plazamiento se determinará por el prestador del ser- vicio, de acuerdo con las normas básicas para las ins- talaciones interiores vigentes o en relación a la caudal punta horaria prevista en caso de suministros espe- ciales. En el caso de las nuevas edificaciones de más de 4 viviendas o instalaciones de suministro no do- mésticos se podrá exigir por parte del Prestador del Servicio la instalación de un sistema de contadores digitales con telelectura o lectura a distancia de mo- delo oficialmente homologado y verificado.

Cuando se compruebe que el consumo real no co- rresponde a las características técnicas del aparato de medida, ya sea por exceso o por defecto, deberá ser sustituido por otro cuyas características sean ade- cuadas técnicamente.

Los costes originados por dicha sustitución corre- rán a cargo de la parte que lo solicite, debiendo se- guir el procedimiento definido en el presente Regla- mento para la sustitución de contadores.

El Contador y sus elementos accesorios serán ins- talados por la Entidad Suministradora.

Artículo 26.- Situación del contador.

El Contador deberá ser instalado en el lindero de la parcela del inmueble; podrá estar instalado aisla-
do o en batería y deberá de preverse para cada con- tador un dispositivo adecuado para ser comprobado sin necesidad de desmontarlo.

a) Contador aislado.

Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, homologado por la Entidad Suministradora, exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de facha- da o cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía pública.

Excepcionalmente, en caso debidamente justifica- do, podrá instalarse el contador aislado y sus llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo desde la calle y situa- do lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad.

b) Batería de contadores divisionarios.

Las baterías de Contadores divisionarios se situa- rán a la entrada de la finca o inmueble en zona de uso común y fácil acceso, que habilitará el abonado/usua- rio con arreglo a las características normalizadas y ateniéndose al pliego de condiciones técnicas del Prestador del Servicio.

En todo caso, la responsabilidad derivada de las averías que se produzcan en la Instalación Interior General, una vez traspasada la fachada del inmueble o lindero de la propiedad será por cuenta del abona- do.

El dimensionamiento y fijación de las característi- cas del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema de instalación seguido, será facultad de la Entidad Suministradora, que lo realizará a la vista del caudal instalado y de conformidad con lo esta- blecido en el Código Técnico de Edificación de la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones in- teriores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios.

Artículo 27.- Propiedad del contador.

Todos los contadores que se instalen para medir o controlar los consumos de agua de cada abonado, se- rán propiedad del abonado, quien los instalará a su cargo siendo responsabilidad de la empresa sumi- nistradora la reposición de los mismos.

Con objeto de hacer frente a los gastos de conser- vación y mantenimiento de los mismos, la Entidad Suministradora podrá establecer una cuota periódi- ca, en cada recibo que se les facture.

Se considerará conservación y mantenimiento de contadores, su vigilancia, sustitución y reparación

cuando sea posible, incluido montaje y desmontaje, en su emplazamiento actual y siempre que las averías o anomalías observadas sean imputables al uso nor- mal del aparato. Quedan excluidas de esta obliga- ción, las averías debidas a catástrofes, manipulación indebida, y abuso de utilización, entendiendo por tal la alteración del régimen de consumos, en tal medi- da, que desborde, por exceso o por defecto, la capa- cidad teórica del aparato instalado.

Artículo 28.- Sustitución de contadores.

Aquellos contadores propiedad de los abonados y que por necesidad del Servicio (antigüedad, más de dos reparaciones, averías, etc.), deban ser renovados, serán devueltos a sus propietarios y repuestos por la Entidad Suministradora, sin cargo alguno.

Se deberá comunicar, por escrito y dirigido al do- micilio de la póliza de abono, al titular de la póliza, con una antelación mínima de quince días, el moti- vo de dicho cambio, que se hará en los siguientes sie- te días, informándole sobre el día y horario probable en que éste se efectuará. Se exceptúan de esta norma general aquellos casos en que por razones de urgen- cia debido a parada, avería, rotura del contador o de sus precintos o cualquier otra circunstancia análoga, fuese necesaria su sustitución inmediata; en estos su- puestos la notificación se hará con posterioridad a la sustitución.

El abonado podrá optar, en el plazo de los quince días señalados en el párrafo anterior, por un tipo de contador homologado, a su cargo, debiéndolo entre- gar a la empresa suministradora en dicho plazo, pa- ra su instalación.

Todo abonado puede solicitar del Prestador del Ser- vicio la verificación del aparato de control y medida instalado en el inmueble, local o establecimiento abas- tecido.

Artículo 29.- Renovación periódica de contadores. El Prestador del Servicio se hará cargo de la reno-
vación periódica de los contadores en base a los cri-
terios técnicos establecidos al efecto en cada mo-
mento, con el fin de mantener las medidas dentro de
los márgenes de errores máximos tolerados.

Artículo 30.- Verificación de los equipos de con- trol y medida.

1.- Obligatoriedad de la verificación.

A partir de la entrada en vigor del presente Regla- mento, es obligatorio sin excepción alguna, la veri- ficación y el precintado de los contadores y aparatos de medida que se instalen, cuando sirvan de base pa- ra regular la facturación del consumo de agua.
La verificación y precintado de los aparatos se rea- lizarán por el Organismo competente en materia de Industria, a través de laboratorio oficial o autoriza- do, en los siguientes casos:

a) Después de toda reparación que pueda afectar a la regularidad de la marcha del aparato, o haya exi- gido el levantamiento de sus precintos.

b) Siempre que lo soliciten los abonados, la Enti- dad Suministradora o algún órgano de la Adminis- tración Pública.

Las verificaciones se realizarán en laboratorio ofi- cial o autorizado y únicamente se practicarán en el domicilio en los casos que, a juicio del personal fa- cultativo del Organismo competente en materia de Industria, sea posible la operación, en la misma for- ma que los laboratorios utilizando sus aparatos por- tátiles.

2.- Precinto oficial y etiquetas.

El laboratorio oficial o autorizado, precintará to- dos aquellos contadores o aparatos de medida a los que haya practicado una verificación.

En cada contador o aparato de medida, deberá fi- gurar, unida mediante precinto, una etiqueta, que po- sibilite la identificación del aparato y en la que apa- rezcan además de la indicación del Organismo actuante, las características y el número de fabricación del apa- rato, resultado de la última verificación y fecha de la misma.

El precinto oficial colocado después de la verifi- cación garantiza:

a) Que el contador o aparato de medida pertenece a un sistema aprobado.

b) Que funciona con regularidad.

En los contadores nuevos de primera instalación, se reflejará, como fecha de verificación, la de com- probación por el laboratorio de la existencia de la marca de verificación primitiva. A partir de dicha fe- cha se contará el tiempo de vida del contador a los efectos previstos en este Reglamento.

Será obligación del abonado, la custodia del con- tador o aparato de medida, siendo extensible esta obli- gación, tanto a los precintos del contador, como a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación, recaerá di- rectamente sobre el abonado titular del suministro.

3.- Laboratorio oficial.

Se entiende por laboratorios oficiales, aquellos que tenga instalado la Comunidad Autónoma de Cana- rias, para la verificación y control de los contadores

y otros equipos de medida, que se utilicen en el su- ministro de agua.

Artículo 31.- Comprobación del contador.

Todo abonado puede solicitar del Prestador del Ser- vicio la comprobación del aparato de control y me- dida instalado en el inmueble, local o establecimiento abastecido.

Los agentes del Prestador del Servicio llevarán a cabo dicha comprobación en el inmueble abasteci- do, siempre que las condiciones de la instalación lo permita, pudiendo el solicitante presenciar tal ope- ración o designar persona que le represente a tal efec- to, fijándose para ello por el Prestador del Servicio un día a la semana. Si la comprobación practicada acreditara que el contador se encuentra en condicio- nes reglamentarias de funcionamiento serán por cuen- ta del abonado los gastos ocasionados por dicha ope- ración, los cuales serán objeto de determinación con ocasión de la aprobación de los Precios Unitarios del Servicio.

El resultado le será comunicado al reclamante y si no estuviera conforme podrá solicitar la verificación del equipo de medida ante la Administración com- petente, según lo establecido en el presente Regla- mento.

Se considerará que un Contador se encuentra en condiciones reglamentarias de funcionamiento cuan- do su error en la medición de los caudales, en más o en menos, no exceda del 5% si la comprobación se lleva a efecto en el domicilio o lugar donde se en- cuentre instalado.

Cuando durante el proceso de comprobación, se constatase que un aparato ha sido manipulado con fi- nes fraudulentos, el Prestador del Servicio levantará acta a los efectos de cuanto establece el Reglamen- to en relación a la liquidación por fraude.
Artículo 32.- Liquidación por verificación. Cuando como resultado de una inspección se com-
probara el mal funcionamiento, con error positivo,
del aparato de medida, el Prestador del Servicio pro-
cederá a reintegrar la cantidad percibida en exceso,
que se calculará en base a la diferencia entre la can-
tidad satisfecha y la que se hubiere debido abonar,
aplicando a tal efecto a la facturación objeto de re-
clamación el porcentaje de reducción constatado con
ocasión de la verificación del Contador.

De igual modo se procederá, aunque en sentido contrario cuando en la verificación practicada se com- pruebe el mal funcionamiento, con error negativo del aparato de medida.

La facturación a los que se refiere los párrafos an- teriores, se establecerá desde la fecha en que se ins-
taló el contador, o en que se practicó la última veri- ficación del mismo, hasta el día en que se haya efec- tuado la comprobación del error en sus indicaciones. En ningún caso será superior a seis meses.

Artículo 33.- Gastos.

En general los gastos derivados de las verificacio- nes de los contadores o aparatos de medida correrán a cargo del propietario de los mismos.

Cuando la verificación o comprobación sea reali- zada a instancia de parte, los gastos que por todos los conceptos se originen de la misma serán a cargo del peticionario, salvo en el caso en que se demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el error sea favorable a la otra parte.

El abonado que solicite la tramitación de la verifi- cación oficial, deberá depositar en la Caja de la En- tidad Suministradora el importe de los gastos co- rrespondientes. En caso de que la reclamación efectuada por el abonado sea resuelta a su favor, se le devol- verá el importe que por este concepto hubiera con- signado.

Capítulo VIII. Usos del agua.
Artículo 34.- Clases de suministros y prioridad. Independientemente de la clase de tarifa a aplicar
a cada tipo de consumo según la estructura tarifaria
en cada momento, la prestación del Servicio com-
prenderá los suministros doméstico y no doméstico.

a) Suministro doméstico: será el consistente en la aplicación del agua para atender las necesidades nor- males de una vivienda.

b) Suministro no doméstico: comprenderá los su- ministros no incluidos en el párrafo anterior, tales co- mo el suministro industrial, turístico residencial, co- merciales, de obra, etc.

El objetivo prioritario del suministro de agua es sa- tisfacer las necesidades domiciliarias de la población urbana, a tal efecto se considera preferente el sumi- nistro doméstico. Los suministros de agua restantes quedarán supeditados al anterior.

Capítulo IX. Contratación.

Artículo 35.- Solicitud de suministro.

Previo a la contratación del suministro, el peticio- nario deberá presentar una solicitud de suministro en el impreso que, a tal efecto, proporciona la Entidad Suministradora.

En la misma se hará constar el nombre del solici- tante, uso y destino que se pretende dar al agua soli-

citada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así co- mo para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio. En dicho impreso se ha- rá constar, igualmente la dirección a la que deben di- rigirse las comunicaciones, cuando no sean la mis- ma a la que se destine el suministro.

Cuantas circunstancias se hagan constar en la so- licitud de suministro, que se regula anteriormente, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del solicitan- te y servirán de base para regular las condiciones del referido suministro.

A la solicitud de suministro, el peticionario acom- pañará la documentación siguiente que se adjunta en él (Anexo 1).

En el caso de contratación no presencial el cliente se compromete a la entrega de la documentación en el momento de realizar el presupuesto o por correo en un plazo no superior a 15 días desde la solicitud, prorrogable en el mismo período por causas justifi- cables.

Artículo 36.- Contratación.

A partir de la solicitud de un suministro, la Enti- dad Suministradora comunicará el estudio de las con- diciones técnico-económicas para realizar el mismo, en el plazo máximo de 15 días hábiles.

El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrá de un plazo de 30 días para la formalización del contrato. Transcurrido ese plazo sin que se haya formalizado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligacio- nes para la Entidad Suministradora.

Se entenderá que dicho contrato o póliza de sumi- nistro no estará perfeccionado mientras el solicitan- te no haya cubierto las obligaciones económicas, téc- nicas y administrativas que, de acuerdo con el presente Reglamento, estuviese obligado a sufragar o cum- plimentar.

Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos correspondientes por el solicitante, la Entidad Suministradora estará obligada a la puesta en servicio de la instalación y suministro, en el pla- zo de 15 días hábiles a partir de la fecha de contra- tación y abono.

La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de los traba- jos, llevará consigo la interrupción del plazo señala- do en el párrafo anterior. Tal retraso será comunica- do al peticionario por escrito de la Entidad Suministradora.
Artículo 37.- Causas de denegación.

No se llevará a cabo ningún suministro sin que el usuario haya suscrito con el Prestador del Servicio la correspondiente póliza de abono o contrato de su- ministro y sin que se hayan satisfecho los importes de los trabajos de conexión, fianzas, derechos, etc. que se encuentren establecidos. El Prestador del Ser- vicio podrá negarse a suscribirlos en los siguientes casos:

a) Cuando la persona o entidad que solicite el su- ministro se niegue a firmar el contrato extendido de acuerdo con el modelo autorizado y con las disposi- ciones vigentes sobre contratación del suministro de agua, o cuando no presente la documentación pre- ceptiva o no efectúe los pagos correspondientes.

b) Cuando la instalación del peticionario no cum- pla las prescripciones legales y técnicas que se exi- jan para las instalaciones receptoras.

c) Cuando no disponga de acometida para el su- ministro de agua o no cuente con autorización de ver- tido para las aguas residuales y pluviales.

d) Cuando se compruebe que el peticionario del Servicio ha dejado de satisfacer importes por sumi- nistro de agua, en virtud de otro contrato suscrito con el Prestador del Servicio y en tanto no abone su deu- da, o cuando dicha solicitud se efectúe por otra per- sona de su unidad familiar para el mismo punto de suministro donde exista la deuda señalada.

e) Cuando para el local para el que se solicita el su- ministro, exista otro contrato de suministro anterior y en plena vigencia.

f) Cuando por el peticionario del suministro no se haya acreditado fehacientemente, la obtención de las autorizaciones de terceros que correspondan, o en su caso, establecimiento de las servidumbres, con ins- cripción registral, que sean necesarias para llevar a cabo las obras e instalaciones para la prestación de los servicios solicitados.

Artículo 38.- Contrato o póliza de abono.

1.- Estará constituida por un contrato que conten- ga las condiciones generales del Servicio y regule los derechos y obligaciones, tanto del abonado como del Prestador del Servicio y que serán adaptables de mo- do automático con carácter genérico en aquellas cláu- sulas afectadas en virtud de actualizaciones de la nor- mativa aplicable.

Excepcionalmente podrá contener además, cláu- sulas especificas que en atención a circunstancias o limitaciones particulares del abonado y/o del Presta- dor del Servicio, sea necesario introducir, para la me- jor regulación de la relación del Servicio.

2.- El titular de la póliza de abono habrá de ser ne- cesariamente el que lo sea de la relación jurídica de ocupación o propiedad del inmueble. Toda situación que no reúna esta condición se considerará fraudu- lenta y, por tanto, sujeta a la suspensión del sumi- nistro, sin perjuicio de cualquier otra medida admi- nistrativa.

En cualquier caso, la contratación del suministro a edificios/inmuebles que constituyan comunidades de propiedad horizontal dotados de aljibes o depósitos comunes, o en cuya instalación concurran circuns- tancias técnicas tales como interrupciones en la con- ducción de alimentación para la instalación de equi- pos de presión u otros servicios comunes, se concertará con la Comunidad de Propietarios, registrándose los consumos mediante un contador general.

3.- Se extenderá una póliza de abono por cada vi- vienda, local o dependencia independiente, aunque pertenezcan al mismo propietario o arrendatario y se- an contiguas, excepto si se trata de suministro por contador o aforo generales, en que se formalizará una sola póliza a nombre de su titular. Será potestativo del Prestador del Servicio la extensión de Pólizas de Abono individuales en aquellas instalaciones ubica- das en recintos privados.

4.- La póliza de abono, que contendrá como míni- mo las formalidades y datos básicos del contrato ti- po que se anexa a este Reglamento, se formalizará por escrito, siendo extendido por el Prestador del Ser- vicio y firmado por ambas partes en duplicado ejem- plar, por contener derechos y obligaciones recípro- cos, quedando un ejemplar cumplimentado en poder del abonado.

Artículo 39.- Cuota de contratación.

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes del suministro de agua a la Entidad Suministradora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la for- malización del contrato.

Artículo 40.- Fianza.

1.- Para atender al pago de descubierto por parte del abonado a la resolución del contrato, éste estará obligado a depositar en la Caja del Prestador del Ser- vicio, una fianza por el importe que se encuentre es- tablecido en cada momento. La cuantía de la Fianza será calculada por el Prestador del Servicio de acuer- do con las características del suministro sin que pue- da ser superior al importe de un recibo de 50 m3, si se trata de uso doméstico, ó 90 m3, si se trata de uso no doméstico, a la tarifa vigente para un suministro con contador de 13 mm.

2.- En supuestos de contratación de servicios even- tuales, de duración limitada, como ferias u otras ac- tividades ocasionales, el Prestador del Servicio po-
drá fijar una fianza cuyo importe no exceda de la fac- turación de un recibo de 220 m3 a la tarifa vigente de uso no doméstico para un suministro con conta- dor de 13 mm.

3.- En el caso de contratación para el suministro de obras, la cuantía de la fianza se calculará en función del presupuesto de la obra a ejecutar, tal como se es- pecifica en las tarifas vigentes.

4.- La fianza tiene por objeto único garantizar la responsabilidad pendiente del abonado a la resolu- ción del contrato, sin que éste pueda exigir que se aplique al reintegro de descubiertos durante la vi- gencia de aquél.

En el caso de no existir responsabilidades pen- dientes a la resolución del contrato, el Prestador del Servicio procederá a la devolución de la fianza al ti- tular de la póliza de abono o a su representante legal. Si existiese responsabilidad pendiente cuyo importe fuese inferior a la de la fianza, se devolvería la dife- rencia resultante.

Artículo 41.- Modificaciones de contratación.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 38.1 du- rante la vigencia de la póliza de abono o contrato de suministro, serán de aplicación al mismo cuantas mo- dificaciones sean determinadas por las disposiciones legales o reglamentarias y en especial las derivadas de resoluciones de los órganos competentes de la ad- ministración en materia de tarifas del Servicio de su- ministro.

Artículo 42.- Duración del contrato.

El contrato de suministro se suscribirá por tiempo indefinido, salvo estipulación expresa con otro ca- rácter. Sin embargo, el abonado podrá darlo por ter- minado en cualquier momento, siempre que comu- nique esta decisión a la Entidad Suministradora con quince días de antelación.

Los suministros para obras, espectáculos tempora- les en locales móviles, y en general, para actividades esporádicas, se contratarán siempre por tiempo defi- nido que expresamente figurará en el contrato.

Los contratos a tiempo fijo podrán prorrogarse a instancia del titular del suministro, por causa justifi- cada y con expreso consentimiento de la Entidad Su- ministradora.

Artículo 43.- Cesión del contrato.

Como regla general se considera que el abono al suministro de agua es personal. El abonado no podrá ceder sus derechos a terceros ni podrá exonerarse de sus responsabilidades en relación al servicio. No obs- tante, el abonado que esté al corriente del pago po- drá traspasar su póliza a otro abonado que vaya a ocu-

par el mismo local con las mismas condiciones exis- tentes. En este caso, el abonado pondrá en conoci- miento del Prestador del Servicio mediante comuni- cación escrita, que incluya la conformidad expresa del nuevo abonado, por correo certificado con acu- se de recibo, o entregada personalmente en el domi- cilio del Prestador del Servicio, el cual deberá acu- sarle recibo de la comunicación.

Para poder llevar a cabo la cesión del contrato las instalaciones objeto de la misma deben cumplir los preceptos fijados en el presente Reglamento.

En caso de que la póliza suscrita por el abonado anterior no contenga ninguna condición que se halle en oposición con la forma en que haya de continuar prestándose el suministro, seguirá vigente la póliza anterior hasta la extensión de la nueva póliza.

El Prestador del Servicio, al recibo de la comuni- cación deberá extender una nueva póliza a nombre del nuevo abonado, que éste deberá suscribir en las oficinas del Prestador del Servicio. El antiguo abo- nado tendrá derecho a recobrar su fianza, y el nuevo deberá abonar lo que le corresponda según las con- diciones vigentes en el momento del traspaso. En ca- so que la póliza contenga cláusulas especiales, será necesaria la conformidad del Prestador del Servicio, además de las del nuevo abonado. El Prestador del Servicio podrá, si conviene, sustituir el contador por uno nuevo, que irá a cargo del nuevo abonado, si és- te así lo solicitase.

Para que se pueda efectuar la cesión del contrato, además de los requisitos exigidos en este artículo, no podrá transcurrir un plazo superior a 4 meses desde la firma de la compra-venta o el contrato de arren- damiento en su caso.

Artículo 44.- Subrogación.

1.- Al producirse la defunción del titular de la pó- liza de abono, el cónyuge, descendientes, hijos adop- tivos plenos, ascendientes y hermanos que hubiesen convivido habitualmente, al menos con dos años de antelación a la fecha de defunción, probado por cual- quier medio legalmente admitido, podrá subrogarse en los derechos y obligaciones de la póliza. No se- rán necesarios los dos años de convivencia para los sometidos a la patria potestad del difunto, ni para su cónyuge. El heredero o legatario podrá subrogarse si sucede al causante en la propiedad o uso de la vi- vienda o local.

2.- Las entidades jurídicas solamente se subroga- rán en los casos de fusión por absorción.

3.- El plazo para subrogarse será, en todos los ca- sos, de cuatro meses a partir de la fecha del hecho causante y se formalizará mediante nota extendida en la póliza existente, firmada por el nuevo abonado
y por el Servicio, quedando subsistente la misma fian- za.

4.- Para que pueda producirse la subrogación será necesaria la previa presentación de la documentación acreditativa correspondiente.

Capítulo X. Relaciones económicas. Artículo 45.- Derechos económicos.
La Entidad Suministradora, sin perjuicio de las re- laciones económicas que pueda mantener con otras empresas y con los particulares, como contrapresta- ción del Servicio de Abastecimiento de Agua no po- drá percibir de los abonados o beneficiarios del mis- mo derechos económicos por conceptos distintos que los que seguidamente se relacionan:

a.- Cuota fija o de Servicio: se denomina Cuota fi- ja o de Servicio a la cantidad fija que han de abonar los usuarios en cada período de facturación con in- dependencia de que hagan ó no uso del Servicio. En los casos de Comunidades de propietarios cuyo con- sumo se determine con un solo equipo de medida se aplicarán tantas Cuotas de Servicio, en cada período de facturación, como viviendas o locales constituya la Comunidad suministrada.

b.- Cuota de Mantenimiento de Acometida y Con- tador: Es la cantidad fija que han de abonar los usua- rios en cada período de facturación para sufragar los costes que origina el mantenimiento en perfecto es- tado de las acometidas y del parque de contadores, incluidos los de sustitución periódica de éstos.

c.- Cuota Variable o de Consumo: es la cuota que han de abonar los usuarios, en cada período de fac- turación, en función del consumo realizado durante el mismo.

d.- Derechos de Acople: son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida a la Entidad Suministradora confor- me a lo dispuesto en el artículo 23 de este Regla- mento.

e.- Cuota de Contratación: son las compensacio- nes económicas que deberán satisfacer los solicitan- tes del suministro de agua a la Entidad Suministra- dora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la formalización del con- trato.

f.- Cuota de reconexión: son las compensaciones que deberán satisfacer los abonados a la Entidad Su- ministradora para sufragar los gastos técnicos y ad- ministrativos derivados de la suspensión de sumi- nistro.

g.- Cánones: se entenderá por canon, el recargo au- torizado, en su caso por el Ayuntamiento que, con in-

dependencia de la tarifa, pueda establecerse para ha- cer frente, en la proporción que se determine, a las inversiones en infraestructura. Dicho ingreso, caso de establecerse, tendrá carácter finalista, y habrá de contabilizarse independientemente de los conceptos de explotación. En la determinación del importe del canon, además del coste de la inversión, podrá com- putarse, en su caso, el de los gastos financieros que aquella genere.

h.- Fianzas: para atender al pago de descubierto por parte del abonado a la resolución del contrato con- forme a lo dispuesto en el artículo 40 de este Regla- mento.

i.- Servicios específicos.

Artículo 46.- Bonificaciones.

Bonificación a colectivos de parados mayores de
55 años, jubilados o pensionistas.

1.- la entidad suministradora aplicará, en su caso, las bonificaciones sobre el sistema de tarifas que ha- yan sido establecidas por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Lagu- na en favor de los usuarios o beneficiarios que cum- plan los siguientes requisitos:

* Ser titular de un solo contador.

* Acreditar la condición de parado mayor de 55 años, jubilados o pensionistas, siempre que sus in- gresos no alcancen el importe del salario mínimo in- terprofesional y por un solo contador.

* Presentar, como mínimo, la siguiente documen- tación justificativa:

a) Documentos oficiales que reflejen los ingresos familiares justificativos de las cantidades declaradas. Cuando no se haya presentado declaración de la ren- ta, será necesario acreditarlo mediante certificación de la delegación de hacienda o métodos telemáticos aprobados.

b) Certificado de empadronamiento y número de miembros que forman la unidad familiar.

c) Autorización al Ayuntamiento a obtener tele- máticamente los datos necesarios de otras Adminis- traciones, cuando resulten necesarios para la revisión de los requisitos que dan lugar a la concesión de la bonificación.

La aplicación de la bonificación correspondiente en favor de un usuario o beneficiario determinado surtirá efecto en el período de facturación inmedia- to siguiente a la fecha de notificación a la entidad su- ministradora de la concesión de la bonificación.
2.- Las bonificaciones aprobadas y notificadas a la entidad suministradora se aplicarán como máximo hasta el 6º período del año para el que le ha sido con- cedida la bonificación.

La pérdida de las condiciones que dieron lugar a la percepción de dicha bonificación implicará que a partir de ese momento no tendrá derecho a la reduc- ción, estando obligado a comunicar a la entidad su- ministradora cualquier cambio en las condiciones.

3.- Corresponde al Ayuntamiento, en aras de man- tener el equilibrio financiero del servicio, el abono a la entidad suministradora del importe de las bonifi- caciones dejadas de percibir de los usuarios. A tal efecto, la entidad suministradora, en cada período de facturación enviará al ayuntamiento una relación com- prensiva de todos los usuarios que disfrutan del sis- tema de bonificaciones establecido, indicando en la misma, además de los apellidos, nombre y N.I.F. de cada uno de ellos, el importe íntegro de facturación según consumos y tarifas, la cantidad neta facturada al usuario y, por diferencia entre ambas cantidades, el importe de la bonificación individual. La suma de todas las bonificaciones constituye la cantidad que la corporación ha de abonar a la entidad suministra- dora con cargo al presupuesto municipal.

El importe de la reducción para los colectivos de parados pensionistas y jubilados será:

* El 50% del importe de la cuota del servicio.

* El importe de los 10 primeros m3 consumidos según el sistema tarifario vigente en cada momento.

* A las unidades patronales de 5 o más miembros se les aplicará la tarifa específica aprobada.
Artículo 47.- Trabajos con cargo al abonado. Cualquier clase de trabajo que sea realizado por el
Prestador del Servicio, ya sea por propia iniciativa y
previa comunicación al abonado, de acuerdo con lo
establecido en el presente Reglamento, o a petición
de aquél, será facturado en base al cuadro de precios
que tenga aprobado el Prestador del Servicio, o, en
su defecto, por el importe de los materiales y mano
de obra necesarios al efecto, añadiendo cuantos gas-
tos sean imputables (transporte, etc.), así como el
16% en concepto de gastos administrativos y gene-
rales, y aplicando los impuestos que legalmente pro-
cedan.

Capítulo XI. Determinación de conumos, factura- ción y formas de pago.

Artículo 48.- Determinación de consumos.

1.- La determinación de los consumos realizados por cada abonado se efectuará, como norma general,

sobre la base de la diferencia existente entre los re- gistros reflejados por los respectivos contadores en dos fechas correspondientes a períodos sucesivos. La Entidad Suministradora estará obligada a establecer un sistema de toma de lecturas de los contadores per- manente y periódico, de forma que para cada abo- nado los ciclos de lectura comprendan, dentro de lo posible, el mismo número de días, con oscilaciones no superiores a cinco días hábiles. En los casos que existiera un contador general seguido de la batería de contadores divisionarios, según lo dispuesto en el Artículo 26 de este Reglamento, la diferencia del con- sumo entre este contador general y la suma de los contadores divisionarios, se facturará conjuntamen- te con el recibo emitido a cada uno de los abonados individuales que se suministran de este contador ge- neral, repercutiendo el coste proporcionalmente al número de dichos abonados individuales.

2.- No obstante, cuando no haya resultado posible establecer la diferencia señalada en la regla anterior, ya sea por imposibilidad de acceso al contador, ave- ría de éste o cualquier otra causa, la facturación del consumo se efectuará con arreglo al consumo regis- trado en el mismo período de tiempo del año ante- rior, salvo que elementos de estacionalidad aconse- jen atenerse al promedio registrado en los seis períodos anteriores, con arreglo a la media aritmética de to- dos los consumos de la póliza en vigor o por el mí- nimo o Cuota de Servicio, según determine el Pres- tador del Servicio. Cuando se carezca total o parcialmente de los datos históricos referidos en el párrafo anterior, los consumos se estimarán en base a promedios conocidos de otros consumos anterio- res. Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del con- tador por treinta horas de utilización mensual.

3.- Los consumos estimados conforme a las reglas anteriores, y las facturaciones giradas con arreglo a las mismas, serán considerados a cuenta, procedién- dose a su regularización, por exceso o por defecto, en la primera facturación que se emita una vez se ha- yan podido obtener los datos registrados por el con- tador, con la salvedad de los supuestos en que se ha- ya procedido así a consecuencia de avería por parada del aparato de medida, en los cuales se considerará definitiva la facturación girada.

4.- Los consumos registrados por los aparatos de medida que hayan podido obedecer a fugas, pérdi- das, mal funcionamiento o averías de las instalacio- nes que se encuentran bajo la custodia del abonado, serán objeto de facturación, dado que han sido efec- tivamente suministrados, aunque no hayan sido apro- vechados ni utilizados por aquél. Salvo que las cau- sas de dichas fugas, pérdidas, mal funcionamiento o avería se deba a causa imputable al suministrador del servicio.
Artículo 49.- Facturación del consumo.

1.- El Prestador del Servicio girará a sus abonados las correspondientes facturaciones por períodos de suministro vencidos cuya duración no podrá ser su- perior a dos meses, aplicando a los consumos regis- trados las tarifas que se encuentren en cada momen- to vigentes.

Si se hubiese establecido “Cuota de Servicio” y/o “Cuota de Mantenimiento de Contadores”, al importe de estas se le añadirá la facturación de los consumos registrados o estimados. Si en las tarifas se ha fijado un consumo mínimo, éste se facturará en todos los casos y al mismo, se adicionarán los excesos de con- sumo registrados o estimados, según los casos.

Dichas facturaciones, que incorporarán cuantos otros conceptos sean a cargo del abonado con carác- ter periódico, deberán contener, al menos, los si- guientes datos:

a) Nombre del abonado.

b) Domicilio del suministro. c) Número de contrato.
d) período de facturación. e) Número de contador.
f) Lectura anterior y actual del contador, salvo que la facturación sea en base consumos estimados.

g) Fechas inicial y final del período facturado. h) Consumo facturado.
i) Indicación diferenciada de cuantos otros con- ceptos sean facturados, tales como Cuota de Servi- cio, Cuota de Mantenimiento de Contadores, prorra- teo de contador general, alcantarillado, depuración y/o vertidos.

j) Importe total del suministro.

k) Importe e identificación de los impuestos o tri- butos repercutibles.

l) Suma total de la factura.

m) Nombre, domicilio y teléfono de la Entidad Su- ministradora e indicación de oficinas de cobro.

n) Fecha límite de pago a efectos de considerarse incurso en causa de suspensión del suministro.

o) Información estadística de los consumos bi- mestrales del último año.

p) Cualquier otro dato que sea exigido por la nor- mativa vigente.

q) Otra información del Servicio.

2.- La Entidad Suministradora especificará ade- más, en sus recibos o facturas, el desglose de su sis- tema tarifario, fijando claramente todos y cada uno de los conceptos de facturación.

3.- Siempre que se produzcan cambios sustancia- les en los conceptos y forma de facturación, la Enti- dad Suministradora informará a los abonados sobre la forma de aplicación de las tarifas y disposiciones o resoluciones que amparen los conceptos de factu- ración.

4.- Cuando dentro de un período de facturación se produzcan variaciones en las tarifas, la liquidación correspondiente se efectuará por prorrateo.

Artículo 50.- Facturación de consumos a comuni- dades.

1.- En los casos que existiera un contador general seguido de la batería de contadores divisionarios, se- gún lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamen- to, la diferencia del consumo entre este contador ge- neral y la suma de los contadores divisionarios, se facturará conjuntamente con el recibo emitido a ca- da uno de los abonados individuales que se suminis- tran de este contador general, repercutiendo el coste proporcionalmente al número de dichos abonados in- dividuales. Este reparto de costes se efectuará factu- rando a la comunidad los costes de cuota del servi- cio y de mantenimiento del contador general, y facturando a cada uno de los abonados individuales la diferencia de consumo anteriormente menciona- da, proporcionalmente al número de viviendas y/o locales suministrados, a la tarifa vigente para las co- munidades.

2.- En el supuesto de las Comunidades de Propie- tarios que tengan suministros múltiples a través de una sola acometida y de un único contador, sin ba- tería de contadores divisionarios con sus correspon- dientes pólizas individuales, ya sea por disponer de depósitos/aljibes comunes, interrupciones en la con- ducción o cualquier otro elemento, las facturaciones del suministro prestado se ajustara a las condiciones que se detallan a continuación:

El Prestador del Servicio girará una facturación a la comunidad de propietarios o entidad titular de la edificación que comprenderá la totalidad del consu- mo registrado por el contador general, aplicando a la Cuota de Servicio, así como a cada uno de los blo- ques de tarifas vigentes, en su caso, un factor «n» de- terminado en función del número de viviendas y/o locales suministrados.
Artículo 51.- Facturación de consumos municipa- les.

Los consumos para Servicios municipales (edifi- cios, jardines, fuentes, etc.) serán medidos por con- tador y facturados de forma individualizada como los de cualquier abonado, sin perjuicio de la aplicación de la tarifa especial que corresponda. Cuando la me- dición por contador no fuere posible, se procederá al aforo con la mayor exactitud, a efectos de su cuanti- ficación, y los consumos así obtenidos se facturarán con arreglo a los contratos o convenios de suminis- tro establecidos.

Artículo 52.- Corrección de errores en la factura- ción.

En los casos en que la Entidad Suministradora, por error, hubiese facturado al abonado cantidades infe- riores a las debidas, advertido el error, se le notifi- cará al abonado en la forma legalmente establecida y el reintegro de las diferencias, se escalonará du- rante un período que, salvo acuerdo en contrario, no será inferior al período a que se extienden las factu- ras erróneas, con un tope máximo de dos años. Si el error se hubiese producido por exceso, la reclama- ción del abonado se atenderá por el servicio corres- pondiente que, una vez comprobado el error, devol- verá la diferencia al abonado o en su caso, le indicará la forma de hacer efectivo el reintegro de la misma.

Artículo 53.- Plazo y formas de pago.

1.- La Entidad Suministradora está obligada a co- municar a sus abonados las fechas en que comienza y termina el plazo para hacer efectivo el importe de los recibos correspondientes a cada período de fac- turación; sin que dicho plazo pueda ser inferior a quince días naturales.

2.- La comunicación deberá hacerse mediante avi- so individual de cobro, sin perjuicio de la publica- ción del anuncio en alguno de los medios de comu- nicación de mayor difusión de la Isla. En los casos de domiciliación bancaria, en el aviso se indicará la cuenta a que ha de cargarse el importe de la factura o recibo.

3.- Los importes que, por cualquier concepto, de- ba satisfacer el abonado a la Entidad Suministrado- ra, podrán abonarse en metálico o mediante cheque nominativo conformado, o por cualquier otro medio que ponga a disposición el Prestador del Servicio, en la oficina u oficinas que la misma tenga designadas y durante el horario establecido.

4.- Sin perjuicio de lo previsto en el número 3 an- terior, la Entidad Suministradora podrá designar las Cajas, Entidades bancarias u otras oficinas cobrato- rias a través de las cuales puedan efectuarse los pa- gos. Igualmente, la Entidad Suministradora facilita- rá a todo abonado que lo solicite el modelo impreso

correspondiente, para domiciliar el pago de los reci- bos con cargo a una cuenta corriente abierta en una oficina de cualquier Entidad Bancaria o Caja de Aho- rros, con tal de que la misma tenga abierta Oficina en el Municipio de La Laguna.

Capítulo XII. Reclamación de los abonados. Artículo 54.- Reclamaciones.
El abonado podrá formular reclamaciones, en el plazo de 1 mes contado a partir del momento en que se produjera el hecho que la motiva, directamente an- te el órgano competente del Prestador del Servicio, verbalmente o por escrito. En este último caso la re- clamación se entenderá estimada si el Prestador del Servicio no emite la correspondiente resolución en un plazo de 1 mes. Contra la resolución expresa o presunta, se podrá reclamar, en el plazo de 15 días, ante la Alcaldía, que deberá resolver. Si transcurren
30 días sin resolución expresa, se considerará deses- timado el recurso.

Contra la resolución expresa o tácita de la referida reclamación podrá interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la legislación que lo regula.

En ningún caso será atendida reclamación sobre el consumo de agua que no sea formulada por el abo- nado o persona que legalmente le represente, sin que tal reclamación pueda referirse a facturaciones ante- riores a los seis meses inmediatos precedentes.

Capítulo XIII. Fraude. Artículo 55.- Fraude.
1.- Se considerará fraudulenta cualquiera de las si- tuaciones siguientes:

1º) Cuando un local, vivienda o establecimiento disponga de conexión a la red general de suministro y carezca de contrato o póliza de abono con el Pres- tador del Servicio.

2º) Cuando por cualquier procedimiento se mani- pulen o alteren los registros del aparato de control y medida.

3º) Cuando se realicen derivaciones de caudal, per- manente o circunstancial, antes de los aparatos de control y medida.

4º) Cuando se utilice o destine el agua a un uso dis- tinto al contratado, resultando aplicable al uso efec- tivo una tarifa de mayor cuantía a la contratada.

En todos estos casos, y sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales que correspondan así como la legalización de las instalaciones en su caso, se po- drá proceder una vez constatado el mismo, a la sus-
pensión del suministro y al precinto de las instala- ciones.

2.- Las denuncias de fraude formuladas por el Pres- tador del Servicio gozarán de tramitación preferen- te procediéndose a girar la visita de inspección y le- vantar acta correspondiente en un máximo de 72 horas.

El acta que se levante deberá reflejar, al menos, los siguientes extremos: lugar, fecha y hora de la visita de inspección; situación y descripción del inmueble, con indicación de su dirección y cuantos otros datos puedan servir para su identificación; descripción de la instalación, detallando cuantas apreciaciones pue- dan conducir a una conclusión certera en cuanto a la existencia o inexistencia del fraude denunciado, efec- tuando incluso fotografías, si se dispusiera del apa- rato adecuado; relación e identificación de cuantas personas intervengan, invitándolas una vez redacta- da a su firma, así como hacer constar cuantas cir- cunstancias estimen conveniente en relación con los hechos. También se consignará en el acta si se ha pro- cedido al precinto de las instalaciones y/o a la sus- pensión del suministro.

Artículo 56.- Liquidación por fraude.

A la vista del acta levantada se practicará por los órganos administrativos competentes la correspon- diente liquidación por fraude, cuyo importe se de- terminará, según la modalidad de fraude descrita en el artículo anterior, de acuerdo a las reglas siguien- tes:

Caso 1º.- Se formulara una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hu- biese correspondido a las instalaciones utilizadas por acción fraudulenta, con un tiempo de tres o seis ho- ras diarias de utilización ininterrumpida, según sea de uso doméstico o no doméstico respectivamente, durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones ci- tadas, y el momento en que se haya subsanado la exis- tencia del fraude detectado, sin que pueda extender- se en total a más de un año anterior a la fecha de la denuncia salvo que se acredite un período superior.

Caso 2º.- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de control y medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará co- mo base para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose el tiempo a considerar en tres o seis horas diarias, se- gún sea de uso doméstico o no doméstico respecti- vamente, desde la fecha de la última verificación ofi- cial del contador, sin que este tiempo exceda del año anterior a la fecha de la denuncia salvo que se acre- dite un período superior, descontándose los consu-

mos que durante ese período de tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude.

Caso 3º.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se liquidará como en el caso primero.

Caso 4º.- La liquidación de la cuantía del agua uti- lizada de forma indebida se practicará a favor del Prestador del Servicio, aplicando al consumo la di- ferencia existente entre la tarifa que en cada período correspondiese al uso real que se está dando al agua, y las que, en dicho período, se han aplicado en base al uso contratado.

Dicho período no podrá ser computado en más de un año anterior a la fecha de la denuncia salvo que se acredite un período superior.

Las liquidaciones así formuladas se elevarán a de- finitivas administrativamente, una vez cumplido el trámite de audiencia respecto a los interesados, indi- cándose en las mismas los recursos que frente a ellas quepa interponer.

Capítulo XIV. Impagados. Artículo 57.- Impagados.
Se considera impagado aquel recibo no abonado al prestador del servicio una vez haya transcurrido el período voluntario de cobro.

Si tras la finalización del período voluntario de co- bro, el titular del suministro incurre en mora respec- to de las facturas emitidas por los servicios presta- dos, el prestador del servicio tendrá derecho a reclamarle, de forma inmediata, el importe a que asciendan los costes derivados de la gestión administrativa del re- cibo impagado. Tal cuantía será aprobada cobro a causa de la mora de éste.

Adicionalmente a lo anterior, en el caso de que el titular del suministro sea persona jurídica que no os- tente la condición de consumidor final, el prestador del servicio podrá además exigir el pago de cuales- quiera otros importes y conceptos a los que tenga de- recho de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

Y todo ello con independencia del derecho del pres- tador del servicio a iniciar la tramitación de la sus- pensión de suministro si procediere, de acuerdo a lo previsto en este Reglamento.

Artículo 58.- Compromiso de pago.

Atendiendo a razones de necesidad social, previo informe de los servicios municipales competentes, la empresa suministradora tendrá la potestad de for- malizar con el abonado deudor un compromiso de pago.
Se entenderá por compromiso de pago al acuerdo en que, por concurrencia de la libre voluntad de las partes, se formalice la forma y plazos en que el titu- lar de un suministro salde la deuda que por la pres- tación de servicios mantenga con la empresa sumi- nistradora.

En el compromiso de pago, el prestado del servi- cio está facultado para incorporar el cobro de aque- llos gastos derivados de la propia tramitación y for- malización del compromiso, así como, de resultar de aplicación, cualesquiera otro concepto a que tenga derecho de conformidad con la normativa vigente en cada momento que resulte de aplicación.

El compromiso de pago por causa de necesidad so- cial únicamente podrá formalizarse de forma anual, tanto en cuanto a su frecuencia (uno al año) como respecto de su duración, no superior a doce meses desde la fecha de la formalización. Si se formaliza- rá el compromiso y, en ese momento, el suministro estuviera suspendido, se procederá su reposición pre- vio pago de los gastos vigentes en cada momento por corte y reapertura del suministro.

Una vez formalizado el compromiso de pago, el incumplimiento de cualquiera de pactos en él conte- nidos, especialmente en cuanto al abono de las cuo- tas periódicas fijadas, habilitará al prestador del ser- vicio para, sin necesidad de denuncia expresa, proceder a la rescisión del mismo y, en su caso, a la suspen- sión inmediata del suministro. De darse tal incum- plimiento, le está vedado al prestador del servicio el formalizar con el titular del suministro un nuevo com- promiso.

En todo caso, la empresa suministradora podrá exi- gir del abonado que no hubiera cumplido con su com- promiso de pago, el abono de todos aquellos impor- tes a que tenga derecho de conformidad con la normativa vigente en cada momento que resulte de aplicación.

Capítulo XV. Infracciones, suspensión del sumi- nistro

Artículo 59.- Infracciones.

Será infracción al presente Reglamento toda falta grave cometida en el uso de los servicios de sumi- nistro de agua siendo causa suficiente para la inme- diata rescisión de la póliza de abono con interrup- ción del suministro, sin perjuicio de que los hechos puedan ser objeto de la sanción administrativa o pe- nal que legalmente corresponda.

Será considerada falta grave la comisión de algu- no de los siguientes actos:

a) Alteración de los precintos, cerraduras, aparatos de medida y demás instalaciones de suministro de agua.

b) Destinar el agua a usos distintos del pactado.

c) Suministrar agua a terceros sin autorización del Prestador del Servicio, ya sea gratuitamente o a títu- lo oneroso.

d) Resistencia a que se practique la lectura de los contadores y a la comprobación de éstos o de las lla- ves de aforo.

e) Cualquier acto del abonado usuario, que repre- sente daño en la instalación, perjuicio al Servicio ge- neral o fraude al Prestador del Servicio.

f) La conexión de la instalación con otras por las que pudiera circular agua de otra procedencia o abo- no, así como la mezcla del agua procedente del Pres- tador del Servicio con cualquier otra.

Artículo 60.- Causas de suspensión del suministro.

1.- El Prestador del Servicio podrá suspender el su- ministro de agua a sus abonados en los casos si- guientes:

a) Si no hubiesen satisfecho con la debida puntua- lidad el importe del Servicio conforme a lo estipula- do en la póliza. En el caso de que por disconformi- dad con el importe el abonado hubiera formulado reglamentariamente alguna reclamación, la empresa no le podrá privar del suministro en tanto no recaiga resolución sobre la reclamación formulada.

b) Cuando un usuario goce del suministro sin con- trato escrito a su nombre que lo ampare y se niegue a su suscripción en un plazo de 15 días naturales a requerimiento de la entidad suministradora.

c) Por falta de pago, en el plazo de quince días há- biles contados a partir de la fecha de comunicación, de las cantidades resultantes de liquidación firme de fraude o en el caso probado de reincidencia de frau- de.

d) Si la reclamación fuese contra la resolución del organismo oficial correspondiente, deberá exigirse al abonado el previo depósito de la cantidad adeu- dada para tramitar su reclamación, pudiendo privár- sele del suministro en el caso de que no deposite la cantidad fijada en la resolución de dicho organismo. En cualquier caso que se formule reclamación o re- curso ante el Organismo competente de la Adminis- tración Pública, el abonado deberá dar cuenta a la Entidad Suministradora acompañando documento acreditativo de su reclamación o recurso Por falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación fir- me de fraude o en el caso probado de reincidencia de fraude.

e) En todos los casos en que el abonado haga uso del suministro en forma o para usos distintos a los contratados.
f) Cuando el abonado establezca o permita esta- blecer derivaciones en su instalación para el sumi- nistro a otros locales o viviendas diferentes a los con- signados en la póliza de abono.

g) Cuando por el personal de la Entidad Suminis- tradora se encuentren derivaciones en sus redes con consumo de agua sin contrato alguno, es decir, rea- lizadas clandestinamente. En este caso podrá la En- tidad Suministradora efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones.

h) Cuando el abonado no permita la entrada en el inmueble a que afecta el suministro contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior al personal que, debidamente autorizado por la empre- sa y provisto de su correspondiente documentación de identidad, trate de leer el aparato de control y me- dida o revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, que se haya hecho constar la negativa ante tes- tigos o en presencia de algún agente de la autoridad.

i) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores, pu- diera afectar la potabilidad del agua en la red de dis- tribución, hasta que, por los abonados, se tomen las medidas oportunas en evitación de tales situaciones; en tal caso la Entidad Suministradora podrá realizar el corte inmediato del suministro.

j) Por la negativa del abonado a modificar el re- gistro o arqueta del contador, e incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de las causas de este Regla- mento.

k) Cuando el abonado mezcle agua de otra proce- dencia y requerido por la Entidad Suministradora pa- ra que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de 5 días.

l) Cuando durante doce meses persista la imposi- bilidad de tomar la lectura dentro del régimen nor- mal establecido al efecto, por causas imputables al abonado, la Entidad Suministradora, podrá suspen- der, transitoriamente, el suministro, hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por su cuen- ta, la instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder tomar la lectura.

m) Por negligencia del abonado respecto de la re- paración de averías en sus instalaciones si, una vez notificado por escrito de la Entidad Suministradora, transcurriese un plazo superior a 7 días sin que la avería hubiese sido subsanada.

n) Cuando el abonado no cumpla en algún aspec- to el contrato que tenga establecido con el Prestador del Servicio o las condiciones generales de utiliza- ción del Servicio.

o) Por negligencia del abonado respecto a sus ins- talaciones interiores en el caso de que produzcan per- turbaciones del Servicio.

p) En cualquiera otros supuestos previstos especí- ficamente en el presente Reglamento o en las co- rrespondientes pólizas de abono.

Artículo 61.- Procedimiento de suspensión.

En todos los casos incluidos en el artículo anterior la Entidad Suministradora deberá dar cuenta al or- ganismo competente de la Administración Pública para que previa comprobación de los hechos, sea dic- tada la resolución que proceda, considerándose que- da autorizada para la suspensión del suministro si no recibe orden en contrario de dicho organismo en el término de doce días hábiles a partir de la fecha en que se presentó la correspondiente comunicación.

Asimismo, los abonados deberán ser avisados de las medidas de suspensión del suministro que vayan a practicársele. Dicha comunicación ha de llevarse a efecto al domicilio de suministro de la póliza del abo- no, por correo certificado u otro modo de comuni- cación certificada con empresas autorizadas; no obs- tante, la comunicación de la suspensión del suministro al abonado, en cuanto deber formal del Prestador del Servicio, se considerará efectuada en cualquier ca- so, aunque no haya llegado a poder de aquél, cuan- do conste que ha sido dirigida al domicilio del abo- no.

La comunicación notificada -a nombre del abona- do y a la dirección del abono- en la forma antes in- dicada deberá comprender, al menos, los siguientes extremos: fecha aproximada en la que se producirá la interrupción; detalle de la razón que origina la me- dida y nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de la Entidad Suministradora en que podrá subsanarse las causas de la interrupción del Servicio.

La suspensión del suministro de agua no podrá realizarse en día festivo o en que, por cualquier mo- tivo, no exista servicio completo administrativo y técnico de atención al público a efectos de la trami- tación completa del restablecimiento del Servicio, ni en vísperas del día en que se dé alguna de estas cir- cunstancias.

El restablecimiento del Servicio se realizará el día siguiente o, en su defecto, el sucesivo hábil en que haya sido subsanada la causa que originó la suspen- sión del suministro. Los gastos que originen la sus- pensión del suministro y su restablecimiento serán por cuenta del abonado.

En los casos de suspensión por falta de pago, si en el en el plazo de tres meses desde la fecha de inte-
rrupción no se han satisfecho por el abonado los re- cibos pendientes y los gastos a que se hizo anterior mención, el Prestador del Servicio podrá dar por ter- minado el contrato, sin perjuicio de las acciones que le correspondan para el cobro de la deuda y, en su ca- so, resarcimiento de daños.

La extinción del contrato en el supuesto anterior se efectuará, previa comunicación al abonado dirigida al domicilio de la póliza de abono por correo certifi- cado u otro modo fehaciente y en la que se advierta expresamente a aquél que para el restablecimiento del Servicio habrá de abonar tanto los recibos pen- dientes de pago como los gastos de suspensión y res- tablecimiento, además de los que se deriven de una nueva contratación.

Artículo 62.- Extinción del contrato y baja.

El contrato de suministro de agua se extingue por cualquiera de las causas siguientes:

1) A instancia del cliente.

2) A instancia de la entidad suministradora en los siguientes casos:

a) En los casos de suspensión por falta de pago, si en el plazo de tres meses desde la fecha de interrup- ción no se han satisfecho por el abonado los recibos pendientes y los gastos a que se hizo anterior men- ción, el prestador del servicio podrá dar por termi- nado el contrato, sin perjuicio de las acciones que le correspondan para el cobro de la deuda y, en su ca- so, resarcimiento de daños.

b) Por las infracciones establecidas en el presente reglamento.

La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por cualquiera de las causas señaladas anteriormente sólo podrá efectuarse me- diante nueva suscripción de un contrato y el pago de los pagos de los derechos correspondientes.

La extinción del contrato en los supuestos anterio- res se efectuarán, previa comunicación al abonado dirigida al domicilio de la póliza de abono por co- rreo certificado u otro modo fehaciente y en la que se advierta expresamente a aquél que para el resta- blecimiento del servicio habrá de abonar tanto los re- cibos pendientes de pago como los gastos de sus- pensión y restablecimiento, además de los que se deriven de una nueva contratación.

El prestador del servicio sin perjuicio de la sus- pensión del suministro y la resolución del contrato, podrá ejercitar frente al abonado las acciones lega- les, incluso las penales, que estime pertinentes en de- fensa de sus derechos.

Capítulo XVI. Jurisdicción y Competencias. Artículo 63.- Administrativa.
1.- Sin perjuicio de las competencias legales que puedan corresponder a cualquier entidad u organis- mo público, corresponde al Ayuntamiento la incoa- ción e instrucción de los expedientes sancionadores por el incumplimiento del presente Reglamento, tan- to por parte de los abonados como de los Prestado- res del Servicio, con sujeción al procedimiento san- cionador regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo.

2.- Los hechos que pudieran constituir infracción tributaria o de ingresos de derecho público darán lu- gar a la instrucción de un expediente que se subs- tanciará y tramitará conforme a la normativa regula- dora de aplicación al ámbito de las Entidades Locales. Las infracciones respecto a ingresos de derecho pri- vado se tramitarán conforme establece la legislación civil o penal, en su caso.

3.- Los hechos que pudieran constituir infracción penal (tales como la rotura de precintos, la destruc- ción de instalaciones, la contaminación de las aguas y demás especificados en el Código Penal), serán puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción.

Artículo 64.- Interpretación.

Cuantas dudas se produzcan en la interpretación de este Reglamento y consiguiente aplicación práctica, en los casos no expresamente señalados, serán re- sueltas por la Alcaldía a propuesta del Prestador del Servicio, según proceda y con el asesoramiento de la Comisión Informativa que corresponda, en la cual estará representada la Comisión de Participación Ciu- dadana.

Capítulo XVII. Disposiciones transitorias. Bonificación a colectivos de desempleados de lar-
ga duración.

1.- La entidad suministradora aplicará, en su caso, por una sola vez y hasta el agotamiento de la parti- da presupuestaria destinada al efecto las bonifica- ciones sobre el sistema de tarifas que hayan sido es- tablecidas por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en fa- vor de los usuarios o beneficiarios que cumplan los siguientes requisitos:

* Estar empadronado en el municipio.

* Acreditar la situación de estar parado por un pe- ríodo superior a doce meses.

* La bonificación será por un único contador.
* Presentar, como mínimo, la siguiente documenta- ción justificativa:

a) Documentos oficiales que reflejen la situación de desempleado por un período superior a doce meses.

b) Nº de póliza de abono sobre la que solicita la bo- nificación.

c) Autorización al Ayuntamiento a obtener telemáti- camente los datos necesarios de otras Administracio- nes, cuando resulten necesarios para la revisión de los requisitos que dan lugar a la concesión de la bonifica- ción.

La aplicación de la bonificación correspondiente en favor de un usuario o beneficiario determinado surtirá efecto en el 3er. período de facturación de 2009.

2.- Semanalmente la entidad suministradora dará tras- lado al Ayuntamiento los expedientes de nuevas soli- citudes con la documentación correspondiente, con un listado-informe de las que reúnen las condiciones es- tablecidas y las que no, para estudio y aprobación, si procede, por el Ayuntamiento.

3.- Las bonificaciones aprobadas y notificadas a la entidad suministradora lo serán por un período de 1 año (6 períodos de facturación).

La pérdida de las condiciones que dieron lugar a la percepción de dicha bonificación implicará que a par- tir de ese momento no tendrá derecho a la reducción, estando obligado a comunicar a la entidad suministra- dora cualquier cambio en las condiciones.

4.- Corresponde al Ayuntamiento, en aras de mante- ner el equilibrio financiero del servicio, el abono a la entidad suministradora del importe de las bonificacio- nes dejadas de percibir de los usuarios. A tal efecto, la entidad suministradora, en cada período de facturación enviará al ayuntamiento una relación comprensiva de todos los usuarios que disfrutan del sistema de bonifi- caciones establecido, indicando en la misma, además de los apellidos, nombre y N.I.F. de cada uno de ellos, el importe íntegro de facturación según consumos y ta- rifas, la cantidad neta facturada al usuario y, por dife- rencia entre ambas cantidades, el importe de la bonifi- cación individual. La suma de todas las bonificaciones constituye la cantidad que la corporación ha de abonar a la entidad suministradora.

El importe de la reducción para los colectivos de de- sempleados de larga duración será:

* El 50% del importe de la cuota del servicio.

* El importe de los 20 primeros m3 de agua consu- midos según el sistema tarifario vigente en cada mo- mento.

Si en una vivienda hay más de una persona que cum- pla los requisitos, se aplicará una sola bonificación.

Las bonificaciones no son acumulativas, por lo que si una póliza ya disfruta de una bonificación no se le tramitará otra.

Las bonificaciones para los desempleados de larga duración se cubrirán con los dividendos que le corres- ponden al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna como accionista de Teidagua por los bene- ficios obtenidos en el ejercicio 2008 y hasta que se ago- ten los mismos.

5.- La bonificación para los desempleados de larga duración se llevará a cabo de conformidad con el pro- cedimiento establecido en el artículo 46.3 del presen- te reglamento.

Capítulo XVIII. Disposiciones finales.

Primera.- El presente Reglamento, una vez aproba- do definitivamente, empezará a regir a partir de la fe- cha de su publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segunda.- Para todo lo no previsto en este Regla- mento, serán de aplicación los preceptos de la legisla- ción de Régimen Local y sus Reglamentos, así como el Reglamento de verificaciones y regularidad en el su- ministro, de 12 de marzo de 1954, el Código Técnico de Edificación la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de eva- cuación de aguas en los edificios y demás Normas vi- gentes de aplicación.

Tercera.- Todas las cuestiones litigiosas de índole ci- vil, penal o administrativa derivadas del Servicio de Abastecimiento que se susciten entre los abonados o usuarios y el Prestador del Servicio, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Pro- vincia de S/C de Tenerife, con exclusión de cualquier otro fuero”.

Tercero.- Publicar el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. El Reglamento entra- rá en vigor, de conformidad con lo establecido en el ar- tículo 70.2 LBRL una vez se publique el acuerdo y ha- ya transcurrido el plazo de quince días establecido en el artículo 65.2 LBRL.

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo y del texto defini- tivo del Reglamento Municipal a la Delegación (o Sub- delegación) del Gobierno en Canarias y al órgano co- rrespondiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, según lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dic- tado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de es- ta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídi- co de las Administraciones Públicas y del Procedi- miento Administrativo Común, o directamente recur- so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis- trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 b), en concordancia con el artículo 46.1 de la Ley re- guladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En San Cristóbal de La Laguna, a 23 de noviem- bre de 2009.

El Alcalde-Presidente, Fernando Clavijo Batlle.

A N U N C I O
20732	15462
Dando cumplimiento al acuerdo del Ayuntamien-
to Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 13 de
noviembre de 2009, conforme a las previsiones del
art. 8 del vigente RB se hace público que durante un
mes contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOP, se hallará expuesto al público, a
efectos de reclamaciones, el expediente 2008/118 del
Servicio de Hacienda y Patrimonio, tramitado para
desafectación del inmueble con la siguiente descripción:

Linderos: norte: con vivienda. Sur: con camino y vivienda. Este: Camino San Francisco de Paula. Oes- te: con Depósito municipal de Aguas. Superficie:
2.165,46 m2 valorada en 1.571.908,00 euros a se- gregar del inmueble denominado colegio de E.G.B. “Alonso Nava y Grimón”, con el número 140 del In- ventario Municipal.

En San Cristóbal de La Laguna, a 23 de noviem- bre de 2009.

El Alcalde-Presidente, Fernando Clavijo Batlle.

Área de Seguridad Ciudadana

Negociado de Tráfico

A N U N C I O
20733	15463
Vistos los expedientes que a continuación se rela-
cionan y dado que no se ha podido practicar a los pre-
suntos infractores las resoluciones por las que se les
incoa expediente sancionador por la comisión de una
infracción administrativa consistente en consumo de
alcohol en la vía pública, por el presente, en cum-